## Main
Growth Factor | Value, [%]
Load | 1%
EV Load | 2.5%
Load Scenario Mul. | Value, [%]
High load | 102%
Low load | 98%

## Base Consumption
NodeID | Pc | Qc | Pc Original | Qc Original
1 | 45 | 15 | 90 | 30
2 | 50 | 17.5 | 100 | 35
3 | 62.5 | 25 | 125 | 50

## Profiles, RES, Winter
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, S1 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03791% | 4.435% | 18.73% | 32.94% | 39.2% | 37.72% | 38.02% | 35.9% | 26.88% | 10.12% | 0.4549% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PV production, S2 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07582% | 6.482% | 22.29% | 34.23% | 33.97% | 37.76% | 36.92% | 31.24% | 20.09% | 6.406% | 0.3791% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PV production, S3 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03791% | 3.374% | 14.48% | 23.88% | 27.14% | 25.93% | 26.42% | 28.58% | 26.04% | 11.87% | 0.6065% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Wind production, S1 [%] | 54.22% | 58.33% | 58.03% | 58.15% | 60.2% | 63.55% | 67.7% | 67.82% | 67.22% | 63.09% | 55.02% | 50.62% | 48.64% | 45.32% | 41.43% | 41.79% | 43.36% | 49.96% | 54.09% | 55.44% | 53.61% | 50.7% | 51.24% | 53.35%
Wind production, S2 [%] | 52.47% | 53.27% | 53.45% | 48.88% | 50.44% | 53.25% | 54.52% | 51.93% | 49.42% | 46.55% | 43.74% | 41.33% | 38.1% | 29.51% | 28.86% | 29.37% | 37.25% | 43.66% | 46.51% | 48.57% | 50.2% | 52.11% | 51.12% | 49.74%
Wind production, S3 [%] | 50.24% | 50.02% | 48.76% | 49.96% | 48.55% | 48.29% | 50.04% | 47.03% | 43.3% | 40.55% | 36.67% | 31.59% | 28.48% | 28.3% | 32.12% | 33.24% | 36.75% | 42.59% | 46.33% | 49.1% | 49.5% | 45.62% | 42.07% | 40.41%

## Profiles, RES, Spring
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, S1 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9477% | 9.515% | 26.57% | 41.05% | 48.03% | 54.89% | 57.85% | 62.4% | 62.74% | 63.08% | 57.7% | 45.91% | 30.25% | 11.14% | 0.9856% | 0% | 0% | 0% | 0%
PV production, S2 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.137% | 9.97% | 24% | 36.2% | 50.42% | 59.67% | 61.07% | 62.51% | 60.31% | 64.1% | 56.9% | 47.73% | 31.2% | 11.37% | 1.024% | 0% | 0% | 0% | 0%
PV production, S3 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.099% | 10.54% | 29.26% | 46.97% | 55.69% | 61.56% | 68.46% | 66.83% | 66.49% | 66.94% | 61.87% | 50.3% | 32.98% | 11.71% | 1.213% | 0% | 0% | 0% | 0%
Wind production, S1 [%] | 25.81% | 23.97% | 24.09% | 23.12% | 22.9% | 23.3% | 20.92% | 16.78% | 13.23% | 9.996% | 9.494% | 11.56% | 15.27% | 21.12% | 27.56% | 34.38% | 42.81% | 47.53% | 47.69% | 46.45% | 42.11% | 38.92% | 38.86% | 36.85%
Wind production, S2 [%] | 33.84% | 30.71% | 26.8% | 24.13% | 23.58% | 23.85% | 20.35% | 15.32% | 13.95% | 14.53% | 16.28% | 18.67% | 24.27% | 30.13% | 34.22% | 37.66% | 41.27% | 39.48% | 34.93% | 33.6% | 31.25% | 29.65% | 26.88% | 23.97%
Wind production, S3 [%] | 24.77% | 23.48% | 22.84% | 24.05% | 24.11% | 21.44% | 18.25% | 13.75% | 11.58% | 12.59% | 14.87% | 14.71% | 16.9% | 21.56% | 25.17% | 28.36% | 31.87% | 33.18% | 33.2% | 29.69% | 28.34% | 28.18% | 28.64% | 30.93%

## Profiles, RES, Summer
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, S1 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2274% | 6.672% | 27.75% | 57.47% | 75.63% | 86.88% | 91.96% | 94.01% | 94.05% | 90.83% | 80.78% | 64.75% | 41.89% | 14.59% | 1.213% | 0% | 0% | 0% | 0%
PV production, S2 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1895% | 7.998% | 32.18% | 58.83% | 77.37% | 89.99% | 94.66% | 94.92% | 92.91% | 89.95% | 80.25% | 64.44% | 40.41% | 13.15% | 0.8719% | 0% | 0% | 0% | 0%
PV production, S3 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03791% | 4.663% | 22.06% | 48.03% | 74.15% | 91.02% | 97.35% | 100% | 98.26% | 93.29% | 82.56% | 64.86% | 38.59% | 11.79% | 0.5307% | 0% | 0% | 0% | 0%
Wind production, S1 [%] | 27.02% | 24.71% | 21.62% | 21.54% | 20.39% | 18.79% | 16.52% | 12.99% | 10.8% | 10.1% | 9.293% | 10.46% | 13.15% | 16.32% | 21.78% | 27.8% | 32.86% | 35.07% | 37.74% | 42.03% | 46.35% | 48.27% | 48.49% | 46.77%
Wind production, S2 [%] | 28.5% | 26.48% | 26.92% | 24.33% | 22.76% | 24.17% | 23.91% | 17.62% | 11.28% | 8.21% | 6.202% | 5.821% | 7.286% | 9.454% | 13.47% | 17% | 20.35% | 21.74% | 20.67% | 20.05% | 20.11% | 18.49% | 17.14% | 17.44%
Wind production, S3 [%] | 29.77% | 26.78% | 22.36% | 21.14% | 20.79% | 23.32% | 25.71% | 26.6% | 21.62% | 16.82% | 15.13% | 13.51% | 14.63% | 19.47% | 24.49% | 25.69% | 27.74% | 28.86% | 29.59% | 33.9% | 38.14% | 36.83% | 34.89% | 34.26%

## Profiles, RES, Autumn
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, S1 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.35% | 13.12% | 28.7% | 35.63% | 31.58% | 34.23% | 30.1% | 21.83% | 12.55% | 4.89% | 0.2274% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PV production, S2 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.312% | 12.55% | 23.01% | 32.26% | 36.81% | 36.54% | 33.02% | 28.66% | 21% | 10.46% | 0.6444% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PV production, S3 [%] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.137% | 8.378% | 15.01% | 21.49% | 30.36% | 33.66% | 29.42% | 21.42% | 14.4% | 4.966% | 0.2654% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Wind production, S1 [%] | 55.34% | 52.15% | 48.82% | 44.66% | 43.32% | 44.5% | 46.89% | 47.65% | 45.95% | 43.74% | 42.61% | 42.03% | 43.12% | 42.67% | 38.72% | 37.13% | 38.3% | 41.15% | 42.49% | 42.69% | 43.56% | 43.64% | 45.12% | 44.44%
Wind production, S2 [%] | 63.25% | 62.18% | 61.22% | 59.92% | 60.24% | 60.2% | 59.45% | 59.9% | 57.29% | 52.45% | 48.78% | 47.13% | 44.86% | 44.6% | 47.67% | 49.42% | 49.38% | 48.76% | 51.85% | 53.93% | 54.3% | 51% | 49.82% | 50.04%
Wind production, S3 [%] | 48.72% | 46.97% | 42.77% | 39.7% | 38.06% | 38.1% | 38.28% | 41.27% | 43.7% | 41.81% | 36.85% | 31.57% | 29.75% | 30.75% | 29.49% | 30.67% | 30.65% | 31.31% | 33.68% | 33.98% | 30.79% | 31.43% | 29.75% | 34.77%

## Pc, Winter, S1
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 28.6407 | 26.7146 | 25.3129 | 25.1338 | 25.4369 | 27.9607 | 33.3639 | 40.16 | 43.7233 | 44.2685 | 43.0739 | 43.2959 | 43.2603 | 42.5539 | 40.1288 | 38.9791 | 40.5947 | 45 | 44.8369 | 43.9086 | 43.1535 | 40.4464 | 35.3831 | 32.1014
2 | 28.3187 | 26.3152 | 23.814 | 25.6133 | 25.524 | 26.6087 | 39.5996 | 44.1043 | 48.3538 | 48.3793 | 45.6995 | 50 | 47.1543 | 44.1426 | 42.8027 | 39.9952 | 40.0207 | 42.3688 | 42.3688 | 43.0069 | 41.8456 | 37.813 | 31.9812 | 30.9475
3 | 41.1619 | 36.2169 | 34.0966 | 33.6916 | 35.2652 | 38.0759 | 45.9453 | 51.3639 | 54.364 | 56.2134 | 56.7277 | 56.136 | 55.8175 | 54.6664 | 52.9263 | 51.968 | 53.8232 | 60.9355 | 62.131 | 62.5 | 60.6414 | 57.8694 | 52.7684 | 46.6424

## Pc, Winter, S2
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 29.2135 | 27.2489 | 25.8191 | 25.6365 | 25.9457 | 28.5199 | 34.0312 | 40.9632 | 44.5978 | 45.1539 | 43.9354 | 44.1618 | 44.1255 | 43.405 | 40.9313 | 39.7586 | 41.4066 | 45.9 | 45.7336 | 44.7868 | 44.0165 | 41.2553 | 36.0907 | 32.7435
2 | 28.8851 | 26.8415 | 24.2903 | 26.1256 | 26.0345 | 27.1409 | 40.3916 | 44.9864 | 49.3209 | 49.3469 | 46.6135 | 51 | 48.0973 | 45.0255 | 43.6587 | 40.7951 | 40.8212 | 43.2162 | 43.2162 | 43.867 | 42.6825 | 38.5693 | 32.6208 | 31.5665
3 | 41.9852 | 36.9413 | 34.7785 | 34.3655 | 35.9705 | 38.8375 | 46.8642 | 52.3911 | 55.4513 | 57.3377 | 57.8623 | 57.2587 | 56.9338 | 55.7598 | 53.9848 | 53.0073 | 54.8997 | 62.1542 | 63.3736 | 63.75 | 61.8543 | 59.0268 | 53.8238 | 47.5752

## Pc, Winter, S3
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 28.0679 | 26.1803 | 24.8066 | 24.6311 | 24.9282 | 27.4015 | 32.6966 | 39.3568 | 42.8489 | 43.3832 | 42.2124 | 42.43 | 42.3951 | 41.7028 | 39.3262 | 38.1995 | 39.7828 | 44.1 | 43.9401 | 43.0304 | 42.2904 | 39.6375 | 34.6754 | 31.4594
2 | 27.7523 | 25.7889 | 23.3377 | 25.1011 | 25.0135 | 26.0765 | 38.8076 | 43.2222 | 47.3867 | 47.4117 | 44.7855 | 49 | 46.2112 | 43.2598 | 41.9466 | 39.1953 | 39.2203 | 41.5214 | 41.5214 | 42.1467 | 41.0087 | 37.0568 | 31.3416 | 30.3286
3 | 40.3387 | 35.4926 | 33.4146 | 33.0178 | 34.5599 | 37.3144 | 45.0264 | 50.3366 | 53.2767 | 55.0891 | 55.5932 | 55.0133 | 54.7011 | 53.5731 | 51.8678 | 50.9286 | 52.7467 | 59.7168 | 60.8884 | 61.25 | 59.4286 | 56.712 | 51.7131 | 45.7095

## Qc, Winter, S1
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -12.4698 | -13.5529 | -14.5984 | -14.4921 | -15 | -13.3528 | -9.9437 | -4.093 | -1.2054 | -0.18856 | -1.6928 | -1.2445 | -1.7226 | -1.7377 | -4.3929 | -6.3264 | -5.6262 | -1.9205 | -2.7937 | -3.5118 | -5.5164 | -7.1606 | -9.6069 | -10.8134
2 | 14.1275 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14.1794 | 6.4314 | 0.82798 | -4.8447 | -4.8447 | -0.41723 | -5.0522 | -5.0522 | -3.9107 | -0.48641 | 2.9379 | 4.0794 | 4.0794 | 4.0794 | 4.0794 | 4.0794 | 8.5068 | 13.0034 | 13.0034
3 | 9.5862 | 7.3946 | 6.3301 | 6.1944 | 7.0404 | 8.7416 | 13.5626 | 16.5574 | 19.1297 | 21.0653 | 21.2431 | 20.8622 | 20.951 | 20.7372 | 18.7074 | 17.7737 | 18.3425 | 25 | 24.9637 | 24.2019 | 22.4014 | 19.9223 | 16.2491 | 12.4662

## Qc, Winter, S2
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -12.7192 | -13.824 | -14.8904 | -14.782 | -15.3 | -13.6199 | -10.1425 | -4.1749 | -1.2295 | -0.19233 | -1.7266 | -1.2694 | -1.757 | -1.7724 | -4.4807 | -6.4529 | -5.7387 | -1.9589 | -2.8495 | -3.582 | -5.6267 | -7.3038 | -9.799 | -11.0296
2 | 14.4101 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 14.463 | 6.5601 | 0.84454 | -4.9415 | -4.9415 | -0.42557 | -5.1532 | -5.1532 | -3.989 | -0.49614 | 2.9967 | 4.161 | 4.161 | 4.161 | 4.161 | 4.161 | 8.6769 | 13.2635 | 13.2635
3 | 9.7779 | 7.5424 | 6.4567 | 6.3183 | 7.1812 | 8.9164 | 13.8339 | 16.8885 | 19.5123 | 21.4866 | 21.6679 | 21.2794 | 21.37 | 21.152 | 19.0815 | 18.1292 | 18.7093 | 25.5 | 25.463 | 24.686 | 22.8495 | 20.3208 | 16.5741 | 12.7155

## Qc, Winter, S3
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -12.2204 | -13.2819 | -14.3064 | -14.2023 | -14.7 | -13.0858 | -9.7448 | -4.0111 | -1.1813 | -0.18479 | -1.6589 | -1.2196 | -1.6881 | -1.7029 | -4.305 | -6.1999 | -5.5137 | -1.8821 | -2.7378 | -3.4415 | -5.406 | -7.0174 | -9.4148 | -10.5971
2 | 13.845 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 13.8958 | 6.3028 | 0.81142 | -4.7478 | -4.7478 | -0.40888 | -4.9511 | -4.9511 | -3.8325 | -0.47668 | 2.8792 | 3.9978 | 3.9978 | 3.9978 | 3.9978 | 3.9978 | 8.3367 | 12.7433 | 12.7433
3 | 9.3945 | 7.2467 | 6.2035 | 6.0705 | 6.8995 | 8.5667 | 13.2914 | 16.2262 | 18.7471 | 20.644 | 20.8182 | 20.4449 | 20.532 | 20.3225 | 18.3332 | 17.4182 | 17.9756 | 24.5 | 24.4644 | 23.7179 | 21.9534 | 19.5239 | 15.9241 | 12.2169

## Pc, Spring, S1
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.556 | 27.6486 | 25.6408 | 25.9306 | 25.3164 | 26.9489 | 29.6973 | 36.5568 | 41.2401 | 42.2965 | 40.5438 | 40.7031 | 43.5911 | 41.8006 | 37.8464 | 37.3854 | 40.4447 | 40.7432 | 40.2785 | 39.9985 | 41.8884 | 41.6638 | 36.086 | 32.3069
2 | 29.3823 | 27.0112 | 24.7998 | 24.944 | 25.1135 | 28.1635 | 34.4159 | 43.1447 | 45.219 | 45.4072 | 43.9435 | 46.8 | 44.6528 | 45.8913 | 44.1336 | 42.4942 | 40.0639 | 41.2298 | 39.4707 | 40.8246 | 39.6066 | 37.9396 | 34.0574 | 32.3667
3 | 41.1994 | 35.8403 | 33.3483 | 32.9587 | 37.1076 | 33.0898 | 42.9032 | 44.5077 | 50.6995 | 53.2442 | 57.7962 | 55.2782 | 56.6422 | 56.994 | 54.0253 | 51.6019 | 54.4671 | 54.3453 | 58.6853 | 57.8144 | 57.572 | 55.8202 | 55.4872 | 46.6887

## Pc, Spring, S2
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 31.1671 | 28.2015 | 26.1536 | 26.4492 | 25.8227 | 27.4879 | 30.2912 | 37.2879 | 42.0649 | 43.1424 | 41.3547 | 41.5172 | 44.4629 | 42.6366 | 38.6034 | 38.1331 | 41.2536 | 41.5581 | 41.084 | 40.7984 | 42.7262 | 42.4971 | 36.8077 | 32.953
2 | 29.9699 | 27.5514 | 25.2958 | 25.4429 | 25.6158 | 28.7268 | 35.1042 | 44.0076 | 46.1234 | 46.3153 | 44.8224 | 47.736 | 45.5458 | 46.8092 | 45.0163 | 43.3441 | 40.8651 | 42.0544 | 40.2601 | 41.6411 | 40.3988 | 38.6984 | 34.7386 | 33.0141
3 | 42.0234 | 36.5571 | 34.0153 | 33.6179 | 37.8498 | 33.7516 | 43.7612 | 45.3978 | 51.7134 | 54.309 | 58.9521 | 56.3838 | 57.7751 | 58.1338 | 55.1058 | 52.6339 | 55.5565 | 55.4322 | 59.859 | 58.9707 | 58.7234 | 56.9366 | 56.5969 | 47.6225

## Pc, Spring, S3
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 29.9449 | 27.0956 | 25.128 | 25.412 | 24.8101 | 26.4099 | 29.1033 | 35.8256 | 40.4153 | 41.4505 | 39.7329 | 39.889 | 42.7193 | 40.9646 | 37.0895 | 36.6377 | 39.6358 | 39.9283 | 39.4729 | 39.1985 | 41.0507 | 40.8306 | 35.3643 | 31.6607
2 | 28.7946 | 26.4709 | 24.3038 | 24.4451 | 24.6113 | 27.6002 | 33.7276 | 42.2818 | 44.3147 | 44.499 | 43.0647 | 45.864 | 43.7597 | 44.9735 | 43.2509 | 41.6443 | 39.2626 | 40.4052 | 38.6813 | 40.0081 | 38.8145 | 37.1808 | 33.3763 | 31.7194
3 | 40.3754 | 35.1235 | 32.6813 | 32.2996 | 36.3654 | 32.428 | 42.0451 | 43.6175 | 49.6855 | 52.1793 | 56.6403 | 54.1726 | 55.5094 | 55.8541 | 52.9448 | 50.5698 | 53.3778 | 53.2583 | 57.5116 | 56.6581 | 56.4205 | 54.7038 | 54.3775 | 45.7549

## Qc, Spring, S1
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -10.9151 | -13.2011 | -14.3614 | -13.4584 | -13.6414 | -13.7675 | -11.3479 | -2.7816 | 3.3353 | 5.1463 | 3.6741 | 5.0099 | 4.2116 | 4.3683 | 0.7915 | -1.8609 | -0.68658 | 1.1298 | 0.03238 | -1.5323 | -2.838 | -3.2928 | -6.1192 | -7.7757
2 | -2.7214 | -0.78436 | -2.1327 | -3.745 | -3.185 | -3.8917 | -1.2888 | 1.1312 | 0.90161 | 0.67208 | 2.2572 | 1.5923 | 2.8461 | 3.3925 | 2.4223 | 3.1127 | 1.1999 | 1.1276 | 1.2488 | 1.1941 | -0.54295 | 0.38159 | -2.5429 | -2.5191
3 | 9.3243 | 7.6937 | 6.9508 | 6.3228 | 7.1313 | 5.4036 | 8.4998 | 13.1188 | 17.2116 | 19.7151 | 21.9025 | 21.2119 | 22.272 | 22.6119 | 20.9591 | 20.9367 | 19.9965 | 20.4645 | 21.1046 | 20.1107 | 18.2536 | 19.3643 | 16.8764 | 13.1701

## Qc, Spring, S2
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -11.1334 | -13.4652 | -14.6486 | -13.7276 | -13.9143 | -14.0428 | -11.5748 | -2.8372 | 3.402 | 5.2493 | 3.7476 | 5.1101 | 4.2958 | 4.4557 | 0.80733 | -1.8981 | -0.70031 | 1.1524 | 0.033028 | -1.5629 | -2.8948 | -3.3586 | -6.2416 | -7.9312
2 | -2.7758 | -0.80004 | -2.1754 | -3.8199 | -3.2487 | -3.9695 | -1.3146 | 1.1538 | 0.91964 | 0.68553 | 2.3024 | 1.6242 | 2.903 | 3.4604 | 2.4707 | 3.175 | 1.2239 | 1.1501 | 1.2738 | 1.218 | -0.55381 | 0.38922 | -2.5937 | -2.5694
3 | 9.5108 | 7.8475 | 7.0898 | 6.4492 | 7.2739 | 5.5117 | 8.6698 | 13.3811 | 17.5559 | 20.1094 | 22.3405 | 21.6361 | 22.7174 | 23.0642 | 21.3782 | 21.3554 | 20.3965 | 20.8738 | 21.5267 | 20.5129 | 18.6187 | 19.7516 | 17.214 | 13.4335

## Qc, Spring, S3
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -10.6968 | -12.9371 | -14.0742 | -13.1893 | -13.3686 | -13.4921 | -11.1209 | -2.726 | 3.2686 | 5.0434 | 3.6006 | 4.9097 | 4.1273 | 4.2809 | 0.77567 | -1.8237 | -0.67285 | 1.1072 | 0.031732 | -1.5016 | -2.7813 | -3.2269 | -5.9968 | -7.6202
2 | -2.6669 | -0.76867 | -2.0901 | -3.6701 | -3.1213 | -3.8138 | -1.263 | 1.1086 | 0.88358 | 0.65864 | 2.2121 | 1.5605 | 2.7892 | 3.3247 | 2.3738 | 3.0505 | 1.1759 | 1.105 | 1.2238 | 1.1702 | -0.53209 | 0.37396 | -2.492 | -2.4687
3 | 9.1378 | 7.5398 | 6.8118 | 6.1963 | 6.9887 | 5.2956 | 8.3298 | 12.8564 | 16.8674 | 19.3208 | 21.4644 | 20.7877 | 21.8266 | 22.1597 | 20.5399 | 20.5179 | 19.5966 | 20.0552 | 20.6825 | 19.7085 | 17.8885 | 18.977 | 16.5389 | 12.9067

## Pc, Summer, S1
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 32.8174 | 29.8161 | 29.2952 | 29.2204 | 29.2227 | 28.9643 | 31.2695 | 37.1246 | 42.3114 | 43.6116 | 43.1703 | 44.391 | 45 | 44.1676 | 42.4417 | 40.7335 | 41.4442 | 41.8536 | 42.0313 | 41.3355 | 41.4597 | 43.1769 | 40.2461 | 36.8933
2 | 33.2748 | 30.2977 | 28.8147 | 27.7889 | 27.7889 | 29.796 | 37.3334 | 45.9413 | 47.9484 | 46.9449 | 46.9226 | 50 | 50 | 50 | 47.4912 | 44.9601 | 41.8827 | 41.8827 | 41.8827 | 41.8827 | 41.8827 | 41.8827 | 40.3774 | 37.7794
3 | 44.8659 | 39.4955 | 37.3473 | 36.1627 | 38.3359 | 35.1132 | 41.1814 | 47.7985 | 53.8483 | 57.7935 | 59.6431 | 60.587 | 61.7766 | 62.2826 | 62.5 | 60.1438 | 60.1739 | 57.8279 | 58.1321 | 58.6101 | 58.1283 | 60.2121 | 58.8281 | 52.5765

## Pc, Summer, S2
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 33.4737 | 30.4124 | 29.8812 | 29.8048 | 29.8072 | 29.5436 | 31.8949 | 37.8671 | 43.1577 | 44.4838 | 44.0337 | 45.2789 | 45.9 | 45.0509 | 43.2906 | 41.5482 | 42.2731 | 42.6907 | 42.8719 | 42.1622 | 42.2889 | 44.0404 | 41.051 | 37.6312
2 | 33.9403 | 30.9037 | 29.391 | 28.3447 | 28.3447 | 30.3919 | 38.0801 | 46.8602 | 48.9073 | 47.8837 | 47.861 | 51 | 51 | 51 | 48.441 | 45.8593 | 42.7203 | 42.7203 | 42.7203 | 42.7203 | 42.7203 | 42.7203 | 41.185 | 38.535
3 | 45.7632 | 40.2854 | 38.0942 | 36.886 | 39.1026 | 35.8155 | 42.005 | 48.7545 | 54.9252 | 58.9494 | 60.8359 | 61.7987 | 63.0122 | 63.5283 | 63.75 | 61.3467 | 61.3774 | 58.9844 | 59.2948 | 59.7823 | 59.2909 | 61.4163 | 60.0046 | 53.6281

## Pc, Summer, S3
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 32.161 | 29.2197 | 28.7093 | 28.636 | 28.6383 | 28.385 | 30.6441 | 36.3821 | 41.4652 | 42.7394 | 42.3068 | 43.5032 | 44.1 | 43.2842 | 41.5929 | 39.9189 | 40.6153 | 41.0166 | 41.1907 | 40.5088 | 40.6305 | 42.3133 | 39.4411 | 36.1555
2 | 32.6093 | 29.6918 | 28.2384 | 27.2332 | 27.2332 | 29.2 | 36.5868 | 45.0225 | 46.9894 | 46.006 | 45.9841 | 49 | 49 | 49 | 46.5414 | 44.0609 | 41.045 | 41.045 | 41.045 | 41.045 | 41.045 | 41.045 | 39.5699 | 37.0239
3 | 43.9685 | 38.7056 | 36.6003 | 35.4395 | 37.5692 | 34.4109 | 40.3578 | 46.8426 | 52.7713 | 56.6377 | 58.4502 | 59.3753 | 60.5411 | 61.0369 | 61.25 | 58.9409 | 58.9704 | 56.6713 | 56.9695 | 57.4379 | 56.9657 | 59.0079 | 57.6515 | 51.525

## Qc, Summer, S1
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -10.4606 | -13.6 | -14.9898 | -13.679 | -14.6621 | -15 | -13.0004 | -2.0226 | 6.4923 | 9.4515 | 7.4297 | 9.8966 | 8.7824 | 9.0469 | 4.6678 | 1.1801 | 2.6252 | 3.1887 | 1.9211 | -0.35837 | -1.399 | -0.97334 | -4.6679 | -6.3184
2 | -13.2387 | -13.2387 | -15.3694 | -17.5 | -17.5 | -17.5 | -6.9779 | 1.4464 | 4.5932 | 4.5932 | 4.1998 | 5.9044 | 8.0022 | 8.2481 | 4.626 | 3.6098 | -0.58592 | -0.58592 | -0.58592 | -0.58592 | -3.7327 | -4.7817 | -13.3698 | -13.3698
3 | 10.6866 | 8.188 | 7.7594 | 6.7768 | 7.8015 | 3.6208 | 6.3174 | 12.1397 | 17.6596 | 20.9845 | 22.9086 | 23.7449 | 24.8123 | 25 | 24.8226 | 23.9962 | 22.8363 | 20.2646 | 20.1708 | 19.1886 | 17.2965 | 20.7352 | 18.5795 | 14.952

## Qc, Summer, S2
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -10.6698 | -13.872 | -15.2896 | -13.9526 | -14.9553 | -15.3 | -13.2604 | -2.063 | 6.6221 | 9.6405 | 7.5783 | 10.0945 | 8.9581 | 9.2278 | 4.7612 | 1.2037 | 2.6777 | 3.2525 | 1.9595 | -0.36554 | -1.427 | -0.99281 | -4.7613 | -6.4448
2 | -13.5035 | -13.5035 | -15.6767 | -17.85 | -17.85 | -17.85 | -7.1174 | 1.4753 | 4.6851 | 4.6851 | 4.2838 | 6.0224 | 8.1623 | 8.413 | 4.7185 | 3.682 | -0.59764 | -0.59764 | -0.59764 | -0.59764 | -3.8074 | -4.8773 | -13.6372 | -13.6372
3 | 10.9004 | 8.3518 | 7.9146 | 6.9124 | 7.9575 | 3.6932 | 6.4438 | 12.3825 | 18.0127 | 21.4041 | 23.3667 | 24.2198 | 25.3085 | 25.5 | 25.319 | 24.4762 | 23.293 | 20.6699 | 20.5743 | 19.5723 | 17.6425 | 21.1499 | 18.9511 | 15.251

## Qc, Summer, S3
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -10.2513 | -13.328 | -14.69 | -13.4054 | -14.3688 | -14.7 | -12.7403 | -1.9821 | 6.3624 | 9.2625 | 7.2811 | 9.6987 | 8.6068 | 8.8659 | 4.5745 | 1.1565 | 2.5727 | 3.125 | 1.8827 | -0.35121 | -1.3711 | -0.95388 | -4.5746 | -6.192
2 | -12.9739 | -12.9739 | -15.062 | -17.15 | -17.15 | -17.15 | -6.8383 | 1.4175 | 4.5013 | 4.5013 | 4.1158 | 5.7863 | 7.8422 | 8.0831 | 4.5335 | 3.5376 | -0.5742 | -0.5742 | -0.5742 | -0.5742 | -3.6581 | -4.686 | -13.1024 | -13.1024
3 | 10.4729 | 8.0243 | 7.6042 | 6.6413 | 7.6455 | 3.5484 | 6.1911 | 11.8969 | 17.3064 | 20.5648 | 22.4504 | 23.27 | 24.316 | 24.5 | 24.3261 | 23.5163 | 22.3795 | 19.8593 | 19.7674 | 18.8048 | 16.9506 | 20.3205 | 18.2079 | 14.653

## Pc, Autumn, S1
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 29.5739 | 25.9201 | 26.1811 | 25.3961 | 26.107 | 28.0266 | 31.5755 | 36.5726 | 41.0599 | 42.6777 | 39.2323 | 39.8933 | 41.1597 | 40.4307 | 37.8684 | 37.6048 | 40.6909 | 41.954 | 40.1166 | 40.5028 | 39.9274 | 38.7664 | 35.5061 | 33.2928
2 | 28.1206 | 25.76 | 24.6065 | 25.4832 | 24.6639 | 26.0892 | 37.9465 | 43.4719 | 47.7097 | 46.013 | 45.8133 | 47.2 | 45.4291 | 42.3019 | 41.5506 | 39.5224 | 38.8948 | 39.9906 | 39.5514 | 38.8041 | 39.0973 | 37.4794 | 33.7646 | 31.776
3 | 40.4669 | 35.158 | 33.6108 | 33.6693 | 34.1137 | 35.3983 | 43.875 | 48.5566 | 51.7822 | 51.9605 | 56.3956 | 52.4616 | 53.6329 | 52.2696 | 53.7153 | 54.276 | 52.9055 | 55.611 | 58.4387 | 55.6935 | 59.2723 | 56.5325 | 51.8893 | 46.8451

## Pc, Autumn, S2
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.1654 | 26.4385 | 26.7048 | 25.904 | 26.6291 | 28.5871 | 32.207 | 37.3041 | 41.881 | 43.5313 | 40.017 | 40.6911 | 41.9829 | 41.2394 | 38.6258 | 38.3569 | 41.5048 | 42.7931 | 40.9189 | 41.3129 | 40.7259 | 39.5417 | 36.2163 | 33.9587
2 | 28.683 | 26.2752 | 25.0986 | 25.9928 | 25.1571 | 26.611 | 38.7054 | 44.3414 | 48.6639 | 46.9333 | 46.7296 | 48.144 | 46.3377 | 43.1479 | 42.3816 | 40.3129 | 39.6727 | 40.7904 | 40.3424 | 39.5801 | 39.8792 | 38.229 | 34.4399 | 32.4115
3 | 41.2762 | 35.8612 | 34.283 | 34.3427 | 34.7959 | 36.1063 | 44.7525 | 49.5277 | 52.8178 | 52.9997 | 57.5235 | 53.5108 | 54.7055 | 53.315 | 54.7896 | 55.3615 | 53.9636 | 56.7232 | 59.6075 | 56.8074 | 60.4578 | 57.6631 | 52.9271 | 47.782

## Pc, Autumn, S3
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 28.9824 | 25.4017 | 25.6575 | 24.8882 | 25.5848 | 27.4661 | 30.944 | 35.8412 | 40.2387 | 41.8242 | 38.4477 | 39.0954 | 40.3365 | 39.6221 | 37.111 | 36.8527 | 39.8771 | 41.115 | 39.3142 | 39.6928 | 39.1289 | 37.9911 | 34.796 | 32.6269
2 | 27.5582 | 25.2448 | 24.1143 | 24.9735 | 24.1706 | 25.5674 | 37.1876 | 42.6025 | 46.7555 | 45.0928 | 44.8971 | 46.256 | 44.5206 | 41.4558 | 40.7196 | 38.732 | 38.1169 | 39.1908 | 38.7604 | 38.028 | 38.3153 | 36.7298 | 33.0893 | 31.1405
3 | 39.6575 | 34.4549 | 32.9386 | 32.9959 | 33.4314 | 34.6903 | 42.9975 | 47.5855 | 50.7465 | 50.9213 | 55.2677 | 51.4124 | 52.5602 | 51.2242 | 52.641 | 53.1905 | 51.8474 | 54.4988 | 57.2699 | 54.5796 | 58.0869 | 55.4018 | 50.8515 | 45.9082

## Qc, Autumn, S1
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -11.358 | -12.8657 | -14.0172 | -13.5132 | -13.4956 | -13.4509 | -10.4214 | -3.1998 | 1.8392 | 3.4841 | 1.7091 | 2.8459 | 2.4753 | 2.3903 | -0.63679 | -3.0201 | -2.1186 | 0.12363 | -0.90497 | -2.2375 | -3.7258 | -4.6506 | -7.1734 | -8.4239
2 | 3.1492 | 5.1022 | 4.232 | 2.975 | 2.59 | 1.037 | 1.0381 | 1.0199 | -1.0849 | -0.85534 | 1.3195 | -0.54163 | 0.22342 | 0.91979 | 1.543 | 2.9181 | 1.9755 | 2.12 | 2.1666 | 2.0805 | 1.04 | 2.8085 | 2.4541 | 2.3314
3 | 9.5103 | 7.17 | 6.6396 | 6.0317 | 6.9243 | 6.3731 | 10.6645 | 14.3929 | 16.9435 | 20.0672 | 20.6664 | 21.48 | 21.4501 | 20.7981 | 19.1374 | 19.3775 | 18.6389 | 21.6384 | 21.8251 | 21.8979 | 20.2903 | 18.9863 | 16.2015 | 13.4605

## Qc, Autumn, S2
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -11.5851 | -13.123 | -14.2976 | -13.7835 | -13.7655 | -13.7199 | -10.6298 | -3.2638 | 1.876 | 3.5538 | 1.7432 | 2.9029 | 2.5248 | 2.4381 | -0.64952 | -3.0805 | -2.1609 | 0.1261 | -0.92307 | -2.2823 | -3.8004 | -4.7437 | -7.3169 | -8.5924
2 | 3.2122 | 5.2043 | 4.3167 | 3.0345 | 2.6418 | 1.0578 | 1.0589 | 1.0403 | -1.1066 | -0.87245 | 1.3459 | -0.55246 | 0.22789 | 0.93819 | 1.5738 | 2.9764 | 2.015 | 2.1624 | 2.21 | 2.1221 | 1.0607 | 2.8647 | 2.5032 | 2.378
3 | 9.7005 | 7.3134 | 6.7724 | 6.1523 | 7.0628 | 6.5005 | 10.8778 | 14.6808 | 17.2824 | 20.4685 | 21.0797 | 21.9096 | 21.8791 | 21.2141 | 19.5201 | 19.7651 | 19.0116 | 22.0712 | 22.2616 | 22.3358 | 20.6961 | 19.366 | 16.5256 | 13.7297

## Qc, Autumn, S3
Load ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -11.1308 | -12.6084 | -13.7369 | -13.243 | -13.2257 | -13.1819 | -10.2129 | -3.1358 | 1.8024 | 3.4144 | 1.6749 | 2.789 | 2.4258 | 2.3425 | -0.62405 | -2.9597 | -2.0762 | 0.12115 | -0.88687 | -2.1928 | -3.6513 | -4.5576 | -7.03 | -8.2554
2 | 3.0863 | 5.0002 | 4.1474 | 2.9155 | 2.5382 | 1.0163 | 1.0174 | 0.99948 | -1.0632 | -0.83823 | 1.2931 | -0.53079 | 0.21895 | 0.90139 | 1.5121 | 2.8597 | 1.936 | 2.0776 | 2.1233 | 2.0388 | 1.0192 | 2.7524 | 2.405 | 2.2848
3 | 9.3201 | 7.0266 | 6.5068 | 5.9111 | 6.7858 | 6.2456 | 10.4513 | 14.1051 | 16.6047 | 19.6659 | 20.253 | 21.0504 | 21.0211 | 20.3821 | 18.7546 | 18.99 | 18.2661 | 21.2057 | 21.3886 | 21.4599 | 19.8845 | 18.6066 | 15.8775 | 13.1913

## Profiles, Pc, Winter, S1
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63646 | 0.59366 | 0.56251 | 0.55853 | 0.56527 | 0.62135 | 0.74142 | 0.89244 | 0.97163 | 0.98375 | 0.9572 | 0.96213 | 0.96134 | 0.94564 | 0.89175 | 0.8662 | 0.9021 | 1 | 0.99638 | 0.97575 | 0.95897 | 0.89881 | 0.78629 | 0.71337
2 | 0.56637 | 0.5263 | 0.47628 | 0.51227 | 0.51048 | 0.53217 | 0.79199 | 0.88209 | 0.96708 | 0.96759 | 0.91399 | 1 | 0.94309 | 0.88285 | 0.85605 | 0.7999 | 0.80041 | 0.84738 | 0.84738 | 0.86014 | 0.83691 | 0.75626 | 0.63962 | 0.61895
3 | 0.65859 | 0.57947 | 0.54554 | 0.53907 | 0.56424 | 0.60921 | 0.73512 | 0.82182 | 0.86982 | 0.89941 | 0.90764 | 0.89818 | 0.89308 | 0.87466 | 0.84682 | 0.83149 | 0.86117 | 0.97497 | 0.9941 | 1 | 0.97026 | 0.92591 | 0.8443 | 0.74628

## Profiles, Pc, Winter, S2
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.64919 | 0.60553 | 0.57376 | 0.5697 | 0.57657 | 0.63378 | 0.75625 | 0.91029 | 0.99106 | 1.0034 | 0.97634 | 0.98137 | 0.98057 | 0.96455 | 0.90959 | 0.88353 | 0.92015 | 1.02 | 1.0163 | 0.99526 | 0.97815 | 0.91679 | 0.80202 | 0.72763
2 | 0.5777 | 0.53683 | 0.48581 | 0.52251 | 0.52069 | 0.54282 | 0.80783 | 0.89973 | 0.98642 | 0.98694 | 0.93227 | 1.02 | 0.96195 | 0.90051 | 0.87317 | 0.8159 | 0.81642 | 0.86432 | 0.86432 | 0.87734 | 0.85365 | 0.77139 | 0.65242 | 0.63133
3 | 0.67176 | 0.59106 | 0.55646 | 0.54985 | 0.57553 | 0.6214 | 0.74983 | 0.83826 | 0.88722 | 0.9174 | 0.9258 | 0.91614 | 0.91094 | 0.89216 | 0.86376 | 0.84812 | 0.87839 | 0.99447 | 1.014 | 1.02 | 0.98967 | 0.94443 | 0.86118 | 0.7612

## Profiles, Pc, Winter, S3
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.62373 | 0.58178 | 0.55126 | 0.54736 | 0.55396 | 0.60892 | 0.72659 | 0.8746 | 0.9522 | 0.96407 | 0.93805 | 0.94289 | 0.94211 | 0.92673 | 0.87392 | 0.84888 | 0.88406 | 0.98 | 0.97645 | 0.95623 | 0.93979 | 0.88083 | 0.77057 | 0.6991
2 | 0.55505 | 0.51578 | 0.46675 | 0.50202 | 0.50027 | 0.52153 | 0.77615 | 0.86444 | 0.94773 | 0.94823 | 0.89571 | 0.98 | 0.92422 | 0.8652 | 0.83893 | 0.78391 | 0.78441 | 0.83043 | 0.83043 | 0.84293 | 0.82017 | 0.74114 | 0.62683 | 0.60657
3 | 0.64542 | 0.56788 | 0.53463 | 0.52829 | 0.55296 | 0.59703 | 0.72042 | 0.80539 | 0.85243 | 0.88143 | 0.88949 | 0.88021 | 0.87522 | 0.85717 | 0.82988 | 0.81486 | 0.84395 | 0.95547 | 0.97421 | 0.98 | 0.95086 | 0.90739 | 0.82741 | 0.73135

## Profiles, Qc, Winter, S1
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.83132 | -0.90353 | -0.97323 | -0.96614 | -1 | -0.89019 | -0.66291 | -0.27287 | -0.080358 | -0.012571 | -0.11285 | -0.082967 | -0.11484 | -0.11584 | -0.29286 | -0.42176 | -0.37508 | -0.12803 | -0.18624 | -0.23412 | -0.36776 | -0.47737 | -0.64046 | -0.72089
2 | 0.80729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81025 | 0.36751 | 0.047313 | -0.27684 | -0.27684 | -0.023841 | -0.2887 | -0.2887 | -0.22347 | -0.027795 | 0.16788 | 0.23311 | 0.23311 | 0.23311 | 0.23311 | 0.23311 | 0.4861 | 0.74305 | 0.74305
3 | 0.38345 | 0.29578 | 0.2532 | 0.24778 | 0.28161 | 0.34966 | 0.5425 | 0.66229 | 0.76519 | 0.84261 | 0.84972 | 0.83449 | 0.83804 | 0.82949 | 0.7483 | 0.71095 | 0.7337 | 1 | 0.99855 | 0.96808 | 0.89606 | 0.79689 | 0.64997 | 0.49865

## Profiles, Qc, Winter, S2
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.84795 | -0.9216 | -0.99269 | -0.98546 | -1.02 | -0.90799 | -0.67617 | -0.27832 | -0.081965 | -0.012822 | -0.11511 | -0.084626 | -0.11713 | -0.11816 | -0.29871 | -0.4302 | -0.38258 | -0.13059 | -0.18997 | -0.2388 | -0.37511 | -0.48692 | -0.65327 | -0.73531
2 | 0.82343 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.82646 | 0.37486 | 0.048259 | -0.28237 | -0.28237 | -0.024318 | -0.29447 | -0.29447 | -0.22794 | -0.028351 | 0.17124 | 0.23777 | 0.23777 | 0.23777 | 0.23777 | 0.23777 | 0.49582 | 0.75791 | 0.75791
3 | 0.39112 | 0.3017 | 0.25827 | 0.25273 | 0.28725 | 0.35666 | 0.55335 | 0.67554 | 0.78049 | 0.85946 | 0.86672 | 0.85118 | 0.8548 | 0.84608 | 0.76326 | 0.72517 | 0.74837 | 1.02 | 1.0185 | 0.98744 | 0.91398 | 0.81283 | 0.66296 | 0.50862

## Profiles, Qc, Winter, S3
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.81469 | -0.88546 | -0.95376 | -0.94682 | -0.98 | -0.87238 | -0.64965 | -0.26741 | -0.078751 | -0.012319 | -0.11059 | -0.081307 | -0.11254 | -0.11353 | -0.287 | -0.41333 | -0.36758 | -0.12547 | -0.18252 | -0.22944 | -0.3604 | -0.46782 | -0.62765 | -0.70647
2 | 0.79114 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.79405 | 0.36016 | 0.046367 | -0.2713 | -0.2713 | -0.023365 | -0.28292 | -0.28292 | -0.219 | -0.027239 | 0.16452 | 0.22844 | 0.22844 | 0.22844 | 0.22844 | 0.22844 | 0.47638 | 0.72819 | 0.72819
3 | 0.37578 | 0.28987 | 0.24814 | 0.24282 | 0.27598 | 0.34267 | 0.53165 | 0.64905 | 0.74988 | 0.82576 | 0.83273 | 0.8178 | 0.82128 | 0.8129 | 0.73333 | 0.69673 | 0.71903 | 0.98 | 0.97858 | 0.94872 | 0.87814 | 0.78096 | 0.63697 | 0.48868

## Profiles, Pc, Spring, S1
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67902 | 0.61441 | 0.5698 | 0.57624 | 0.56259 | 0.59886 | 0.65994 | 0.81237 | 0.91645 | 0.93992 | 0.90097 | 0.90451 | 0.96869 | 0.9289 | 0.84103 | 0.83079 | 0.89877 | 0.9054 | 0.89508 | 0.88886 | 0.93085 | 0.92586 | 0.80191 | 0.71793
2 | 0.58765 | 0.54022 | 0.496 | 0.49888 | 0.50227 | 0.56327 | 0.68832 | 0.86289 | 0.90438 | 0.90814 | 0.87887 | 0.936 | 0.89306 | 0.91783 | 0.88267 | 0.84988 | 0.80128 | 0.8246 | 0.78941 | 0.81649 | 0.79213 | 0.75879 | 0.68115 | 0.64733
3 | 0.65919 | 0.57344 | 0.53357 | 0.52734 | 0.59372 | 0.52944 | 0.68645 | 0.71212 | 0.81119 | 0.85191 | 0.92474 | 0.88445 | 0.90628 | 0.9119 | 0.8644 | 0.82563 | 0.87147 | 0.86952 | 0.93896 | 0.92503 | 0.92115 | 0.89312 | 0.8878 | 0.74702

## Profiles, Pc, Spring, S2
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6926 | 0.6267 | 0.58119 | 0.58776 | 0.57384 | 0.61084 | 0.67314 | 0.82862 | 0.93478 | 0.95872 | 0.91899 | 0.9226 | 0.98806 | 0.94748 | 0.85785 | 0.8474 | 0.91675 | 0.92351 | 0.91298 | 0.90663 | 0.94947 | 0.94438 | 0.81795 | 0.73229
2 | 0.5994 | 0.55103 | 0.50592 | 0.50886 | 0.51232 | 0.57454 | 0.70208 | 0.88015 | 0.92247 | 0.92631 | 0.89645 | 0.95472 | 0.91092 | 0.93618 | 0.90033 | 0.86688 | 0.8173 | 0.84109 | 0.8052 | 0.83282 | 0.80798 | 0.77397 | 0.69477 | 0.66028
3 | 0.67237 | 0.58491 | 0.54424 | 0.53789 | 0.6056 | 0.54003 | 0.70018 | 0.72636 | 0.82742 | 0.86894 | 0.94323 | 0.90214 | 0.9244 | 0.93014 | 0.88169 | 0.84214 | 0.8889 | 0.88691 | 0.95774 | 0.94353 | 0.93957 | 0.91099 | 0.90555 | 0.76196

## Profiles, Pc, Spring, S3
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66544 | 0.60212 | 0.5584 | 0.56471 | 0.55133 | 0.58689 | 0.64674 | 0.79612 | 0.89812 | 0.92112 | 0.88295 | 0.88642 | 0.94932 | 0.91032 | 0.82421 | 0.81417 | 0.8808 | 0.8873 | 0.87718 | 0.87108 | 0.91224 | 0.90735 | 0.78587 | 0.70357
2 | 0.57589 | 0.52942 | 0.48608 | 0.4889 | 0.49223 | 0.552 | 0.67455 | 0.84564 | 0.88629 | 0.88998 | 0.86129 | 0.91728 | 0.87519 | 0.89947 | 0.86502 | 0.83289 | 0.78525 | 0.8081 | 0.77363 | 0.80016 | 0.77629 | 0.74362 | 0.66753 | 0.63439
3 | 0.64601 | 0.56198 | 0.5229 | 0.51679 | 0.58185 | 0.51885 | 0.67272 | 0.69788 | 0.79497 | 0.83487 | 0.90624 | 0.86676 | 0.88815 | 0.89367 | 0.84712 | 0.80912 | 0.85404 | 0.85213 | 0.92019 | 0.90653 | 0.90273 | 0.87526 | 0.87004 | 0.73208

## Profiles, Qc, Spring, S1
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.72767 | -0.88008 | -0.95743 | -0.89723 | -0.90943 | -0.91783 | -0.75653 | -0.18544 | 0.22235 | 0.34309 | 0.24494 | 0.33399 | 0.28077 | 0.29122 | 0.052767 | -0.12406 | -0.045772 | 0.075321 | 0.0021587 | -0.10215 | -0.1892 | -0.21952 | -0.40795 | -0.51838
2 | -0.15551 | -0.04482 | -0.12187 | -0.214 | -0.182 | -0.22238 | -0.073645 | 0.06464 | 0.051521 | 0.038405 | 0.12898 | 0.090991 | 0.16263 | 0.19386 | 0.13842 | 0.17787 | 0.068564 | 0.064432 | 0.071361 | 0.068234 | -0.031026 | 0.021805 | -0.14531 | -0.14395
3 | 0.37297 | 0.30775 | 0.27803 | 0.25291 | 0.28525 | 0.21615 | 0.33999 | 0.52475 | 0.68847 | 0.7886 | 0.8761 | 0.84848 | 0.89088 | 0.90448 | 0.83836 | 0.83747 | 0.79986 | 0.81858 | 0.84418 | 0.80443 | 0.73014 | 0.77457 | 0.67506 | 0.5268

## Profiles, Qc, Spring, S2
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.74223 | -0.89768 | -0.97658 | -0.91517 | -0.92762 | -0.93619 | -0.77166 | -0.18915 | 0.2268 | 0.34995 | 0.24984 | 0.34067 | 0.28639 | 0.29705 | 0.053822 | -0.12654 | -0.046687 | 0.076828 | 0.0022018 | -0.1042 | -0.19299 | -0.22391 | -0.41611 | -0.52875
2 | -0.15862 | -0.045717 | -0.12431 | -0.21828 | -0.18564 | -0.22683 | -0.075118 | 0.065932 | 0.052551 | 0.039173 | 0.13156 | 0.092811 | 0.16589 | 0.19774 | 0.14118 | 0.18143 | 0.069935 | 0.065721 | 0.072788 | 0.069599 | -0.031646 | 0.022241 | -0.14821 | -0.14683
3 | 0.38043 | 0.3139 | 0.28359 | 0.25797 | 0.29096 | 0.22047 | 0.34679 | 0.53525 | 0.70223 | 0.80438 | 0.89362 | 0.86545 | 0.9087 | 0.92257 | 0.85513 | 0.85422 | 0.81586 | 0.83495 | 0.86107 | 0.82052 | 0.74475 | 0.79006 | 0.68856 | 0.53734

## Profiles, Qc, Spring, S3
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.71312 | -0.86247 | -0.93828 | -0.87928 | -0.89124 | -0.89948 | -0.7414 | -0.18173 | 0.21791 | 0.33623 | 0.24004 | 0.32731 | 0.27516 | 0.2854 | 0.051712 | -0.12158 | -0.044856 | 0.073815 | 0.0021155 | -0.10011 | -0.18542 | -0.21513 | -0.39979 | -0.50801
2 | -0.1524 | -0.043924 | -0.11943 | -0.20972 | -0.17836 | -0.21793 | -0.072172 | 0.063347 | 0.05049 | 0.037637 | 0.1264 | 0.089171 | 0.15938 | 0.18998 | 0.13565 | 0.17431 | 0.067192 | 0.063144 | 0.069934 | 0.066869 | -0.030405 | 0.021369 | -0.1424 | -0.14107
3 | 0.36551 | 0.30159 | 0.27247 | 0.24785 | 0.27955 | 0.21182 | 0.33319 | 0.51426 | 0.6747 | 0.77283 | 0.85858 | 0.83151 | 0.87306 | 0.88639 | 0.8216 | 0.82072 | 0.78386 | 0.80221 | 0.8273 | 0.78834 | 0.71554 | 0.75908 | 0.66156 | 0.51627

## Profiles, Pc, Summer, S1
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72928 | 0.66258 | 0.65101 | 0.64934 | 0.64939 | 0.64365 | 0.69488 | 0.82499 | 0.94025 | 0.96915 | 0.95934 | 0.98647 | 1 | 0.9815 | 0.94315 | 0.90519 | 0.92098 | 0.93008 | 0.93403 | 0.91857 | 0.92133 | 0.95949 | 0.89436 | 0.81985
2 | 0.6655 | 0.60595 | 0.57629 | 0.55578 | 0.55578 | 0.59592 | 0.74667 | 0.91883 | 0.95897 | 0.9389 | 0.93845 | 1 | 1 | 1 | 0.94982 | 0.8992 | 0.83765 | 0.83765 | 0.83765 | 0.83765 | 0.83765 | 0.83765 | 0.80755 | 0.75559
3 | 0.71785 | 0.63193 | 0.59756 | 0.5786 | 0.61337 | 0.56181 | 0.6589 | 0.76478 | 0.86157 | 0.9247 | 0.95429 | 0.96939 | 0.98843 | 0.99652 | 1 | 0.9623 | 0.96278 | 0.92525 | 0.93011 | 0.93776 | 0.93005 | 0.96339 | 0.94125 | 0.84122

## Profiles, Pc, Summer, S2
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74386 | 0.67583 | 0.66403 | 0.66233 | 0.66238 | 0.65652 | 0.70878 | 0.84149 | 0.95906 | 0.98853 | 0.97853 | 1.0062 | 1.02 | 1.0011 | 0.96201 | 0.92329 | 0.9394 | 0.94868 | 0.95271 | 0.93694 | 0.93975 | 0.97868 | 0.91224 | 0.83625
2 | 0.67881 | 0.61807 | 0.58782 | 0.56689 | 0.56689 | 0.60784 | 0.7616 | 0.9372 | 0.97815 | 0.95767 | 0.95722 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.96882 | 0.91719 | 0.85441 | 0.85441 | 0.85441 | 0.85441 | 0.85441 | 0.85441 | 0.8237 | 0.7707
3 | 0.73221 | 0.64457 | 0.60951 | 0.59018 | 0.62564 | 0.57305 | 0.67208 | 0.78007 | 0.8788 | 0.94319 | 0.97337 | 0.98878 | 1.0082 | 1.0165 | 1.02 | 0.98155 | 0.98204 | 0.94375 | 0.94872 | 0.95652 | 0.94865 | 0.98266 | 0.96007 | 0.85805

## Profiles, Pc, Summer, S3
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71469 | 0.64933 | 0.63799 | 0.63636 | 0.63641 | 0.63078 | 0.68098 | 0.80849 | 0.92145 | 0.94976 | 0.94015 | 0.96674 | 0.98 | 0.96187 | 0.92429 | 0.88709 | 0.90256 | 0.91148 | 0.91535 | 0.9002 | 0.9029 | 0.9403 | 0.87647 | 0.80345
2 | 0.65219 | 0.59384 | 0.56477 | 0.54466 | 0.54466 | 0.584 | 0.73174 | 0.90045 | 0.93979 | 0.92012 | 0.91968 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93083 | 0.88122 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8209 | 0.7914 | 0.74048
3 | 0.7035 | 0.61929 | 0.5856 | 0.56703 | 0.60111 | 0.55058 | 0.64572 | 0.74948 | 0.84434 | 0.9062 | 0.9352 | 0.95 | 0.96866 | 0.97659 | 0.98 | 0.94305 | 0.94353 | 0.90674 | 0.91151 | 0.91901 | 0.91145 | 0.94413 | 0.92242 | 0.8244

## Profiles, Qc, Summer, S1
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.69737 | -0.90667 | -0.99932 | -0.91193 | -0.97747 | -1 | -0.86669 | -0.13484 | 0.43282 | 0.6301 | 0.49531 | 0.65977 | 0.5855 | 0.60312 | 0.31119 | 0.078673 | 0.17502 | 0.21258 | 0.12807 | -0.023892 | -0.093269 | -0.06489 | -0.31119 | -0.42123
2 | -0.7565 | -0.7565 | -0.87825 | -1 | -1 | -1 | -0.39874 | 0.082651 | 0.26247 | 0.26247 | 0.23999 | 0.33739 | 0.45727 | 0.47132 | 0.26434 | 0.20628 | -0.033481 | -0.033481 | -0.033481 | -0.033481 | -0.2133 | -0.27324 | -0.76399 | -0.76399
3 | 0.42747 | 0.32752 | 0.31038 | 0.27107 | 0.31206 | 0.14483 | 0.2527 | 0.48559 | 0.70638 | 0.83938 | 0.91634 | 0.9498 | 0.99249 | 1 | 0.9929 | 0.95985 | 0.91345 | 0.81058 | 0.80683 | 0.76754 | 0.69186 | 0.82941 | 0.74318 | 0.59808

## Profiles, Qc, Summer, S2
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.71132 | -0.9248 | -1.0193 | -0.93017 | -0.99702 | -1.02 | -0.88402 | -0.13753 | 0.44147 | 0.6427 | 0.50522 | 0.67297 | 0.59721 | 0.61519 | 0.31741 | 0.080246 | 0.17852 | 0.21683 | 0.13063 | -0.024369 | -0.095134 | -0.066187 | -0.31742 | -0.42965
2 | -0.77163 | -0.77163 | -0.89581 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -0.40671 | 0.084304 | 0.26772 | 0.26772 | 0.24479 | 0.34414 | 0.46642 | 0.48075 | 0.26963 | 0.2104 | -0.034151 | -0.034151 | -0.034151 | -0.034151 | -0.21757 | -0.2787 | -0.77927 | -0.77927
3 | 0.43601 | 0.33407 | 0.31658 | 0.2765 | 0.3183 | 0.14773 | 0.25775 | 0.4953 | 0.72051 | 0.85617 | 0.93467 | 0.96879 | 1.0123 | 1.02 | 1.0128 | 0.97905 | 0.93172 | 0.8268 | 0.82297 | 0.78289 | 0.7057 | 0.84599 | 0.75804 | 0.61004

## Profiles, Qc, Summer, S3
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.68342 | -0.88853 | -0.97934 | -0.8937 | -0.95792 | -0.98 | -0.84936 | -0.13214 | 0.42416 | 0.6175 | 0.48541 | 0.64658 | 0.57379 | 0.59106 | 0.30497 | 0.077099 | 0.17151 | 0.20833 | 0.12551 | -0.023414 | -0.091404 | -0.063592 | -0.30497 | -0.4128
2 | -0.74137 | -0.74137 | -0.86068 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.39076 | 0.080998 | 0.25722 | 0.25722 | 0.23519 | 0.33064 | 0.44812 | 0.46189 | 0.25905 | 0.20215 | -0.032812 | -0.032812 | -0.032812 | -0.032812 | -0.20903 | -0.26777 | -0.74871 | -0.74871
3 | 0.41892 | 0.32097 | 0.30417 | 0.26565 | 0.30582 | 0.14193 | 0.24764 | 0.47588 | 0.69225 | 0.82259 | 0.89802 | 0.9308 | 0.97264 | 0.98 | 0.97304 | 0.94065 | 0.89518 | 0.79437 | 0.7907 | 0.75219 | 0.67802 | 0.81282 | 0.72832 | 0.58612

## Profiles, Pc, Autumn, S1
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6572 | 0.576 | 0.5818 | 0.56436 | 0.58016 | 0.62281 | 0.70168 | 0.81273 | 0.91244 | 0.94839 | 0.87183 | 0.88652 | 0.91466 | 0.89846 | 0.84152 | 0.83566 | 0.90424 | 0.93231 | 0.89148 | 0.90006 | 0.88728 | 0.86148 | 0.78903 | 0.73984
2 | 0.56241 | 0.5152 | 0.49213 | 0.50966 | 0.49328 | 0.52178 | 0.75893 | 0.86944 | 0.95419 | 0.92026 | 0.91627 | 0.944 | 0.90858 | 0.84604 | 0.83101 | 0.79045 | 0.7779 | 0.79981 | 0.79103 | 0.77608 | 0.78195 | 0.74959 | 0.67529 | 0.63552
3 | 0.64747 | 0.56253 | 0.53777 | 0.53871 | 0.54582 | 0.56637 | 0.702 | 0.77691 | 0.82851 | 0.83137 | 0.90233 | 0.83939 | 0.85813 | 0.83631 | 0.85945 | 0.86842 | 0.84649 | 0.88978 | 0.93502 | 0.8911 | 0.94836 | 0.90452 | 0.83023 | 0.74952

## Profiles, Pc, Autumn, S2
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67034 | 0.58752 | 0.59344 | 0.57564 | 0.59176 | 0.63527 | 0.71571 | 0.82898 | 0.93069 | 0.96736 | 0.88927 | 0.90425 | 0.93295 | 0.91643 | 0.85835 | 0.85238 | 0.92233 | 0.95096 | 0.90931 | 0.91806 | 0.90502 | 0.8787 | 0.80481 | 0.75464
2 | 0.57366 | 0.5255 | 0.50197 | 0.51986 | 0.50314 | 0.53222 | 0.77411 | 0.88683 | 0.97328 | 0.93867 | 0.93459 | 0.96288 | 0.92675 | 0.86296 | 0.84763 | 0.80626 | 0.79345 | 0.81581 | 0.80685 | 0.7916 | 0.79758 | 0.76458 | 0.6888 | 0.64823
3 | 0.66042 | 0.57378 | 0.54853 | 0.54948 | 0.55673 | 0.5777 | 0.71604 | 0.79244 | 0.84509 | 0.848 | 0.92038 | 0.85617 | 0.87529 | 0.85304 | 0.87663 | 0.88578 | 0.86342 | 0.90757 | 0.95372 | 0.90892 | 0.96732 | 0.92261 | 0.84683 | 0.76451

## Profiles, Pc, Autumn, S3
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.64405 | 0.56448 | 0.57017 | 0.55307 | 0.56855 | 0.61036 | 0.68764 | 0.79647 | 0.89419 | 0.92943 | 0.85439 | 0.86879 | 0.89637 | 0.88049 | 0.82469 | 0.81895 | 0.88616 | 0.91367 | 0.87365 | 0.88206 | 0.86953 | 0.84425 | 0.77324 | 0.72504
2 | 0.55116 | 0.5049 | 0.48229 | 0.49947 | 0.48341 | 0.51135 | 0.74375 | 0.85205 | 0.93511 | 0.90186 | 0.89794 | 0.92512 | 0.89041 | 0.82912 | 0.81439 | 0.77464 | 0.76234 | 0.78382 | 0.77521 | 0.76056 | 0.76631 | 0.7346 | 0.66179 | 0.62281
3 | 0.63452 | 0.55128 | 0.52702 | 0.52794 | 0.5349 | 0.55505 | 0.68796 | 0.76137 | 0.81194 | 0.81474 | 0.88428 | 0.8226 | 0.84096 | 0.81959 | 0.84226 | 0.85105 | 0.82956 | 0.87198 | 0.91632 | 0.87327 | 0.92939 | 0.88643 | 0.81362 | 0.73453

## Profiles, Qc, Autumn, S1
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.7572 | -0.85771 | -0.93448 | -0.90088 | -0.89971 | -0.89673 | -0.69476 | -0.21332 | 0.12261 | 0.23227 | 0.11394 | 0.18973 | 0.16502 | 0.15935 | -0.042453 | -0.20134 | -0.14124 | 0.0082417 | -0.060331 | -0.14917 | -0.24839 | -0.31004 | -0.47823 | -0.56159
2 | 0.17996 | 0.29156 | 0.24183 | 0.17 | 0.148 | 0.05926 | 0.059321 | 0.058279 | -0.061992 | -0.048877 | 0.075401 | -0.03095 | 0.012767 | 0.052559 | 0.088169 | 0.16675 | 0.11289 | 0.12114 | 0.12381 | 0.11888 | 0.059426 | 0.16049 | 0.14024 | 0.13322
3 | 0.38041 | 0.2868 | 0.26559 | 0.24127 | 0.27697 | 0.25492 | 0.42658 | 0.57572 | 0.67774 | 0.80269 | 0.82665 | 0.8592 | 0.858 | 0.83192 | 0.7655 | 0.7751 | 0.74555 | 0.86554 | 0.87301 | 0.87591 | 0.81161 | 0.75945 | 0.64806 | 0.53842

## Profiles, Qc, Autumn, S2
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.77234 | -0.87487 | -0.95317 | -0.9189 | -0.9177 | -0.91466 | -0.70865 | -0.21759 | 0.12506 | 0.23692 | 0.11622 | 0.19352 | 0.16832 | 0.16254 | -0.043302 | -0.20537 | -0.14406 | 0.0084065 | -0.061538 | -0.15215 | -0.25336 | -0.31624 | -0.48779 | -0.57283
2 | 0.18356 | 0.29739 | 0.24667 | 0.1734 | 0.15096 | 0.060445 | 0.060508 | 0.059444 | -0.063232 | -0.049854 | 0.076909 | -0.031569 | 0.013022 | 0.053611 | 0.089933 | 0.17008 | 0.11514 | 0.12357 | 0.12628 | 0.12126 | 0.060614 | 0.1637 | 0.14304 | 0.13589
3 | 0.38802 | 0.29254 | 0.2709 | 0.24609 | 0.28251 | 0.26002 | 0.43511 | 0.58723 | 0.6913 | 0.81874 | 0.84319 | 0.87638 | 0.87516 | 0.84856 | 0.78081 | 0.7906 | 0.76047 | 0.88285 | 0.89047 | 0.89343 | 0.82784 | 0.77464 | 0.66102 | 0.54919

## Profiles, Qc, Autumn, S3
Profile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -0.74205 | -0.84056 | -0.91579 | -0.88287 | -0.88171 | -0.87879 | -0.68086 | -0.20905 | 0.12016 | 0.22763 | 0.11166 | 0.18593 | 0.16172 | 0.15617 | -0.041604 | -0.19732 | -0.13841 | 0.0080769 | -0.059125 | -0.14618 | -0.24342 | -0.30384 | -0.46866 | -0.55036
2 | 0.17636 | 0.28573 | 0.23699 | 0.1666 | 0.14504 | 0.058075 | 0.058135 | 0.057113 | -0.060752 | -0.047899 | 0.073893 | -0.030331 | 0.012511 | 0.051508 | 0.086406 | 0.16341 | 0.11063 | 0.11872 | 0.12133 | 0.11651 | 0.058237 | 0.15728 | 0.13743 | 0.13056
3 | 0.3728 | 0.28106 | 0.26027 | 0.23644 | 0.27143 | 0.24982 | 0.41805 | 0.5642 | 0.66419 | 0.78663 | 0.81012 | 0.84202 | 0.84084 | 0.81529 | 0.75019 | 0.7596 | 0.73064 | 0.84823 | 0.85555 | 0.8584 | 0.79538 | 0.74426 | 0.6351 | 0.52765

## EV Profiles
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 4.9164 | 5.0804 | 4.5492 | 4.312 | 3.5328 | 2.9984 | 3.6668 | 0.6368 | 0.56 | 0.8164 | 0.4808 | 0.6008 | 0.9572 | 1.7636 | 1.8816 | 1.8504 | 1.038 | 2.1144 | 1.2408 | 0.8724 | 1.3248 | 0.8188 | 3.7372 | 4.5052
Minimum EV Load, [MW] | -11.1 | -11.8696 | -13.3496 | -14.4004 | -15.392 | -16.798 | -16.0284 | -17.9798 | -16.3074 | -23.9528 | -23.7074 | -21.6722 | -20.7746 | -20.0575 | -18.9057 | -17.2042 | -16.087 | -14.3962 | -9.1377 | -10.2265 | -10.8098 | -11.6054 | -9.2204 | -9.7976
Maximum EV Load, [MW] | 10.6936 | 11.4403 | 12.8272 | 13.8024 | 14.6914 | 16.042 | 15.294 | 17.2592 | 15.8092 | 18.0394 | 18.1815 | 17.0196 | 16.446 | 16.0233 | 15.0163 | 13.6715 | 12.736 | 11.3829 | 8.9094 | 9.9722 | 10.5966 | 11.4146 | 8.882 | 9.4448