## Main
numScenarios | 9 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 113.1%
RES Installed, [MW] | 930
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 4 | 80
5 | 6 | 100
6 | 8 | 125
7 | 4 | 175
8 | 6 | 200
9 | 8 | 250

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 33.33%
2 | 33.33%
3 | 33.33%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.5625 | 5.748 | 5.147 | 4.8786 | 3.997 | 3.3924 | 4.1486 | 0.72048 | 0.63359 | 0.92368 | 0.54398 | 0.67975 | 1.083 | 1.9954 | 2.1289 | 2.0936 | 1.1744 | 2.3922 | 1.4039 | 0.98704 | 1.4989 | 0.9264 | 4.2283 | 5.0972
Minimum FL, [MW] | -12.5586 | -13.4294 | -15.1038 | -16.2927 | -17.4146 | -19.0054 | -18.1347 | -20.3424 | -18.4503 | -27.1004 | -26.8227 | -24.5201 | -23.5045 | -22.6932 | -21.39 | -19.465 | -18.2009 | -16.288 | -10.3385 | -11.5703 | -12.2303 | -13.1304 | -10.432 | -11.0851
Maximum FL, [MW] | 12.0988 | 12.9437 | 14.5128 | 15.6162 | 16.622 | 18.1501 | 17.3038 | 19.5272 | 17.8866 | 20.41 | 20.5707 | 19.2562 | 18.6071 | 18.1289 | 16.9896 | 15.468 | 14.4097 | 12.8787 | 10.0801 | 11.2826 | 11.989 | 12.9145 | 10.0492 | 10.6859

## Pc, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.1017 | 28.0773 | 26.6041 | 26.4159 | 26.7345 | 29.387 | 35.0658 | 42.2086 | 45.9536 | 46.5267 | 45.2711 | 45.5044 | 45.467 | 44.7246 | 42.1757 | 40.9674 | 42.6654 | 47.2955 | 47.124 | 46.1484 | 45.3547 | 42.5096 | 37.188 | 33.7389
2 | 31.6174 | 29.5735 | 26.7444 | 28.5461 | 28.1583 | 29.0968 | 43.0025 | 46.5942 | 51.0315 | 51.155 | 48.2119 | 52.7771 | 49.9206 | 47.0594 | 45.6957 | 42.7332 | 42.4537 | 45.3275 | 44.998 | 45.5297 | 44.4798 | 40.0507 | 35.022 | 34.2252
3 | 45.1157 | 39.9804 | 37.5515 | 37.0365 | 38.3964 | 41.149 | 49.6718 | 54.2241 | 57.3483 | 59.3887 | 59.8027 | 59.2261 | 59.0257 | 58.1201 | 56.3357 | 55.3167 | 56.9602 | 64.8412 | 65.7683 | 66.0171 | 64.2344 | 61.1301 | 56.8696 | 50.7207

## Pc, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.1017 | 28.0773 | 26.6041 | 26.4159 | 26.7345 | 29.387 | 35.0658 | 42.2086 | 45.9536 | 46.5267 | 45.2711 | 45.5044 | 45.467 | 44.7246 | 42.1757 | 40.9674 | 42.6654 | 47.2955 | 47.124 | 46.1484 | 45.3547 | 42.5096 | 37.188 | 33.7389
2 | 31.6174 | 29.5735 | 26.7444 | 28.5461 | 28.1583 | 29.0968 | 43.0025 | 46.5942 | 51.0315 | 51.155 | 48.2119 | 52.7771 | 49.9206 | 47.0594 | 45.6957 | 42.7332 | 42.4537 | 45.3275 | 44.998 | 45.5297 | 44.4798 | 40.0507 | 35.022 | 34.2252
3 | 45.1157 | 39.9804 | 37.5515 | 37.0365 | 38.3964 | 41.149 | 49.6718 | 54.2241 | 57.3483 | 59.3887 | 59.8027 | 59.2261 | 59.0257 | 58.1201 | 56.3357 | 55.3167 | 56.9602 | 64.8412 | 65.7683 | 66.0171 | 64.2344 | 61.1301 | 56.8696 | 50.7207

## Pc, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.1017 | 28.0773 | 26.6041 | 26.4159 | 26.7345 | 29.387 | 35.0658 | 42.2086 | 45.9536 | 46.5267 | 45.2711 | 45.5044 | 45.467 | 44.7246 | 42.1757 | 40.9674 | 42.6654 | 47.2955 | 47.124 | 46.1484 | 45.3547 | 42.5096 | 37.188 | 33.7389
2 | 31.6174 | 29.5735 | 26.7444 | 28.5461 | 28.1583 | 29.0968 | 43.0025 | 46.5942 | 51.0315 | 51.155 | 48.2119 | 52.7771 | 49.9206 | 47.0594 | 45.6957 | 42.7332 | 42.4537 | 45.3275 | 44.998 | 45.5297 | 44.4798 | 40.0507 | 35.022 | 34.2252
3 | 45.1157 | 39.9804 | 37.5515 | 37.0365 | 38.3964 | 41.149 | 49.6718 | 54.2241 | 57.3483 | 59.3887 | 59.8027 | 59.2261 | 59.0257 | 58.1201 | 56.3357 | 55.3167 | 56.9602 | 64.8412 | 65.7683 | 66.0171 | 64.2344 | 61.1301 | 56.8696 | 50.7207

## Pc, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.7037 | 28.6388 | 27.1362 | 26.9442 | 27.2692 | 29.9747 | 35.7671 | 43.0527 | 46.8727 | 47.4572 | 46.1765 | 46.4145 | 46.3764 | 45.6191 | 43.0193 | 41.7867 | 43.5188 | 48.2414 | 48.0665 | 47.0713 | 46.2618 | 43.3598 | 37.9317 | 34.4137
2 | 32.2127 | 30.1267 | 27.245 | 29.0845 | 28.6949 | 29.6561 | 43.8349 | 47.5213 | 52.0479 | 52.172 | 49.1725 | 53.8281 | 50.9118 | 47.9873 | 46.5954 | 43.5739 | 43.2949 | 46.2181 | 45.8886 | 46.4337 | 45.3594 | 40.8455 | 35.6942 | 34.8757
3 | 45.981 | 40.7416 | 38.2682 | 37.7447 | 39.1377 | 41.9494 | 50.6376 | 55.3038 | 58.491 | 60.5703 | 60.9952 | 60.4061 | 60.199 | 59.2692 | 57.4482 | 56.4091 | 58.0916 | 66.1221 | 67.0743 | 67.3309 | 65.5091 | 62.3466 | 57.9788 | 51.7011

## Pc, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.7037 | 28.6388 | 27.1362 | 26.9442 | 27.2692 | 29.9747 | 35.7671 | 43.0527 | 46.8727 | 47.4572 | 46.1765 | 46.4145 | 46.3764 | 45.6191 | 43.0193 | 41.7867 | 43.5188 | 48.2414 | 48.0665 | 47.0713 | 46.2618 | 43.3598 | 37.9317 | 34.4137
2 | 32.2127 | 30.1267 | 27.245 | 29.0845 | 28.6949 | 29.6561 | 43.8349 | 47.5213 | 52.0479 | 52.172 | 49.1725 | 53.8281 | 50.9118 | 47.9873 | 46.5954 | 43.5739 | 43.2949 | 46.2181 | 45.8886 | 46.4337 | 45.3594 | 40.8455 | 35.6942 | 34.8757
3 | 45.981 | 40.7416 | 38.2682 | 37.7447 | 39.1377 | 41.9494 | 50.6376 | 55.3038 | 58.491 | 60.5703 | 60.9952 | 60.4061 | 60.199 | 59.2692 | 57.4482 | 56.4091 | 58.0916 | 66.1221 | 67.0743 | 67.3309 | 65.5091 | 62.3466 | 57.9788 | 51.7011

## Pc, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.7037 | 28.6388 | 27.1362 | 26.9442 | 27.2692 | 29.9747 | 35.7671 | 43.0527 | 46.8727 | 47.4572 | 46.1765 | 46.4145 | 46.3764 | 45.6191 | 43.0193 | 41.7867 | 43.5188 | 48.2414 | 48.0665 | 47.0713 | 46.2618 | 43.3598 | 37.9317 | 34.4137
2 | 32.2127 | 30.1267 | 27.245 | 29.0845 | 28.6949 | 29.6561 | 43.8349 | 47.5213 | 52.0479 | 52.172 | 49.1725 | 53.8281 | 50.9118 | 47.9873 | 46.5954 | 43.5739 | 43.2949 | 46.2181 | 45.8886 | 46.4337 | 45.3594 | 40.8455 | 35.6942 | 34.8757
3 | 45.981 | 40.7416 | 38.2682 | 37.7447 | 39.1377 | 41.9494 | 50.6376 | 55.3038 | 58.491 | 60.5703 | 60.9952 | 60.4061 | 60.199 | 59.2692 | 57.4482 | 56.4091 | 58.0916 | 66.1221 | 67.0743 | 67.3309 | 65.5091 | 62.3466 | 57.9788 | 51.7011

## Pc, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 29.4996 | 27.5157 | 26.072 | 25.8875 | 26.1998 | 28.7992 | 34.3645 | 41.3644 | 45.0346 | 45.5962 | 44.3657 | 44.5943 | 44.5577 | 43.8301 | 41.3322 | 40.148 | 41.8121 | 46.3495 | 46.1815 | 45.2254 | 44.4476 | 41.6594 | 36.4442 | 33.0642
2 | 31.0221 | 29.0204 | 26.2439 | 28.0077 | 27.6218 | 28.5375 | 42.1701 | 45.6672 | 50.0151 | 50.1381 | 47.2513 | 51.7261 | 48.9294 | 46.1316 | 44.7959 | 41.8925 | 41.6124 | 44.4369 | 44.1074 | 44.6256 | 43.6002 | 39.2559 | 34.3497 | 33.5747
3 | 44.2505 | 39.2191 | 36.8348 | 36.3283 | 37.6551 | 40.3486 | 48.706 | 53.1444 | 56.2055 | 58.2071 | 58.6103 | 58.0461 | 57.8525 | 56.971 | 55.2232 | 54.2243 | 55.8288 | 63.5604 | 64.4622 | 64.7034 | 62.9597 | 59.9137 | 55.7604 | 49.7403

## Pc, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 29.4996 | 27.5157 | 26.072 | 25.8875 | 26.1998 | 28.7992 | 34.3645 | 41.3644 | 45.0346 | 45.5962 | 44.3657 | 44.5943 | 44.5577 | 43.8301 | 41.3322 | 40.148 | 41.8121 | 46.3495 | 46.1815 | 45.2254 | 44.4476 | 41.6594 | 36.4442 | 33.0642
2 | 31.0221 | 29.0204 | 26.2439 | 28.0077 | 27.6218 | 28.5375 | 42.1701 | 45.6672 | 50.0151 | 50.1381 | 47.2513 | 51.7261 | 48.9294 | 46.1316 | 44.7959 | 41.8925 | 41.6124 | 44.4369 | 44.1074 | 44.6256 | 43.6002 | 39.2559 | 34.3497 | 33.5747
3 | 44.2505 | 39.2191 | 36.8348 | 36.3283 | 37.6551 | 40.3486 | 48.706 | 53.1444 | 56.2055 | 58.2071 | 58.6103 | 58.0461 | 57.8525 | 56.971 | 55.2232 | 54.2243 | 55.8288 | 63.5604 | 64.4622 | 64.7034 | 62.9597 | 59.9137 | 55.7604 | 49.7403

## Pc, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 29.4996 | 27.5157 | 26.072 | 25.8875 | 26.1998 | 28.7992 | 34.3645 | 41.3644 | 45.0346 | 45.5962 | 44.3657 | 44.5943 | 44.5577 | 43.8301 | 41.3322 | 40.148 | 41.8121 | 46.3495 | 46.1815 | 45.2254 | 44.4476 | 41.6594 | 36.4442 | 33.0642
2 | 31.0221 | 29.0204 | 26.2439 | 28.0077 | 27.6218 | 28.5375 | 42.1701 | 45.6672 | 50.0151 | 50.1381 | 47.2513 | 51.7261 | 48.9294 | 46.1316 | 44.7959 | 41.8925 | 41.6124 | 44.4369 | 44.1074 | 44.6256 | 43.6002 | 39.2559 | 34.3497 | 33.5747
3 | 44.2505 | 39.2191 | 36.8348 | 36.3283 | 37.6551 | 40.3486 | 48.706 | 53.1444 | 56.2055 | 58.2071 | 58.6103 | 58.0461 | 57.8525 | 56.971 | 55.2232 | 54.2243 | 55.8288 | 63.5604 | 64.4622 | 64.7034 | 62.9597 | 59.9137 | 55.7604 | 49.7403

## Qc, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -13.1059 | -14.2443 | -15.3431 | -15.2314 | -15.7652 | -14.034 | -10.4509 | -4.3018 | -1.2669 | -0.19818 | -1.7791 | -1.308 | -1.8104 | -1.8263 | -4.6169 | -6.6491 | -5.9132 | -2.0185 | -2.9362 | -3.6909 | -5.7977 | -7.5258 | -10.0969 | -11.365
2 | 14.8482 | 18.3927 | 18.3927 | 18.3927 | 18.3927 | 14.9027 | 6.7595 | 0.87022 | -5.0918 | -5.0918 | -0.43851 | -5.3099 | -5.3099 | -4.1102 | -0.51122 | 3.0878 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 8.9407 | 13.6667 | 13.6667
3 | 10.0752 | 7.7717 | 6.653 | 6.5104 | 7.3995 | 9.1875 | 14.2544 | 17.402 | 20.1055 | 22.1398 | 22.3267 | 21.9264 | 22.0197 | 21.795 | 19.6616 | 18.6803 | 19.2782 | 26.2753 | 26.2371 | 25.4365 | 23.5441 | 20.9386 | 17.078 | 13.1021

## Qc, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -13.1059 | -14.2443 | -15.3431 | -15.2314 | -15.7652 | -14.034 | -10.4509 | -4.3018 | -1.2669 | -0.19818 | -1.7791 | -1.308 | -1.8104 | -1.8263 | -4.6169 | -6.6491 | -5.9132 | -2.0185 | -2.9362 | -3.6909 | -5.7977 | -7.5258 | -10.0969 | -11.365
2 | 14.8482 | 18.3927 | 18.3927 | 18.3927 | 18.3927 | 14.9027 | 6.7595 | 0.87022 | -5.0918 | -5.0918 | -0.43851 | -5.3099 | -5.3099 | -4.1102 | -0.51122 | 3.0878 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 8.9407 | 13.6667 | 13.6667
3 | 10.0752 | 7.7717 | 6.653 | 6.5104 | 7.3995 | 9.1875 | 14.2544 | 17.402 | 20.1055 | 22.1398 | 22.3267 | 21.9264 | 22.0197 | 21.795 | 19.6616 | 18.6803 | 19.2782 | 26.2753 | 26.2371 | 25.4365 | 23.5441 | 20.9386 | 17.078 | 13.1021

## Qc, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -13.1059 | -14.2443 | -15.3431 | -15.2314 | -15.7652 | -14.034 | -10.4509 | -4.3018 | -1.2669 | -0.19818 | -1.7791 | -1.308 | -1.8104 | -1.8263 | -4.6169 | -6.6491 | -5.9132 | -2.0185 | -2.9362 | -3.6909 | -5.7977 | -7.5258 | -10.0969 | -11.365
2 | 14.8482 | 18.3927 | 18.3927 | 18.3927 | 18.3927 | 14.9027 | 6.7595 | 0.87022 | -5.0918 | -5.0918 | -0.43851 | -5.3099 | -5.3099 | -4.1102 | -0.51122 | 3.0878 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 4.2875 | 8.9407 | 13.6667 | 13.6667
3 | 10.0752 | 7.7717 | 6.653 | 6.5104 | 7.3995 | 9.1875 | 14.2544 | 17.402 | 20.1055 | 22.1398 | 22.3267 | 21.9264 | 22.0197 | 21.795 | 19.6616 | 18.6803 | 19.2782 | 26.2753 | 26.2371 | 25.4365 | 23.5441 | 20.9386 | 17.078 | 13.1021

## Qc, S4
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -13.368 | -14.5292 | -15.6499 | -15.536 | -16.0805 | -14.3146 | -10.6599 | -4.3878 | -1.2922 | -0.20214 | -1.8147 | -1.3341 | -1.8466 | -1.8628 | -4.7093 | -6.7821 | -6.0314 | -2.0588 | -2.9949 | -3.7647 | -5.9137 | -7.6764 | -10.2989 | -11.5923
2 | 15.1452 | 18.7605 | 18.7605 | 18.7605 | 18.7605 | 15.2008 | 6.8947 | 0.88762 | -5.1936 | -5.1936 | -0.44728 | -5.4161 | -5.4161 | -4.1924 | -0.52144 | 3.1495 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 9.1195 | 13.94 | 13.94
3 | 10.2767 | 7.9272 | 6.7861 | 6.6406 | 7.5475 | 9.3712 | 14.5395 | 17.75 | 20.5076 | 22.5826 | 22.7732 | 22.3649 | 22.4601 | 22.2309 | 20.0549 | 19.0539 | 19.6637 | 26.8008 | 26.7618 | 25.9452 | 24.015 | 21.3574 | 17.4196 | 13.3642

## Qc, S5
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -13.368 | -14.5292 | -15.6499 | -15.536 | -16.0805 | -14.3146 | -10.6599 | -4.3878 | -1.2922 | -0.20214 | -1.8147 | -1.3341 | -1.8466 | -1.8628 | -4.7093 | -6.7821 | -6.0314 | -2.0588 | -2.9949 | -3.7647 | -5.9137 | -7.6764 | -10.2989 | -11.5923
2 | 15.1452 | 18.7605 | 18.7605 | 18.7605 | 18.7605 | 15.2008 | 6.8947 | 0.88762 | -5.1936 | -5.1936 | -0.44728 | -5.4161 | -5.4161 | -4.1924 | -0.52144 | 3.1495 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 9.1195 | 13.94 | 13.94
3 | 10.2767 | 7.9272 | 6.7861 | 6.6406 | 7.5475 | 9.3712 | 14.5395 | 17.75 | 20.5076 | 22.5826 | 22.7732 | 22.3649 | 22.4601 | 22.2309 | 20.0549 | 19.0539 | 19.6637 | 26.8008 | 26.7618 | 25.9452 | 24.015 | 21.3574 | 17.4196 | 13.3642

## Qc, S6
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -13.368 | -14.5292 | -15.6499 | -15.536 | -16.0805 | -14.3146 | -10.6599 | -4.3878 | -1.2922 | -0.20214 | -1.8147 | -1.3341 | -1.8466 | -1.8628 | -4.7093 | -6.7821 | -6.0314 | -2.0588 | -2.9949 | -3.7647 | -5.9137 | -7.6764 | -10.2989 | -11.5923
2 | 15.1452 | 18.7605 | 18.7605 | 18.7605 | 18.7605 | 15.2008 | 6.8947 | 0.88762 | -5.1936 | -5.1936 | -0.44728 | -5.4161 | -5.4161 | -4.1924 | -0.52144 | 3.1495 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 4.3732 | 9.1195 | 13.94 | 13.94
3 | 10.2767 | 7.9272 | 6.7861 | 6.6406 | 7.5475 | 9.3712 | 14.5395 | 17.75 | 20.5076 | 22.5826 | 22.7732 | 22.3649 | 22.4601 | 22.2309 | 20.0549 | 19.0539 | 19.6637 | 26.8008 | 26.7618 | 25.9452 | 24.015 | 21.3574 | 17.4196 | 13.3642

## Qc, S7
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -12.8438 | -13.9594 | -15.0362 | -14.9267 | -15.4498 | -13.7533 | -10.2419 | -4.2158 | -1.2415 | -0.19421 | -1.7435 | -1.2818 | -1.7742 | -1.7898 | -4.5246 | -6.5161 | -5.7949 | -1.9781 | -2.8774 | -3.6171 | -5.6818 | -7.3753 | -9.895 | -11.1377
2 | 14.5512 | 18.0248 | 18.0248 | 18.0248 | 18.0248 | 14.6047 | 6.6243 | 0.85281 | -4.9899 | -4.9899 | -0.42974 | -5.2037 | -5.2037 | -4.028 | -0.50099 | 3.026 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 8.7619 | 13.3934 | 13.3934
3 | 9.8737 | 7.6163 | 6.52 | 6.3802 | 7.2515 | 9.0037 | 13.9694 | 17.0539 | 19.7034 | 21.697 | 21.8802 | 21.4878 | 21.5793 | 21.3591 | 19.2684 | 18.3067 | 18.8926 | 25.7497 | 25.7124 | 24.9277 | 23.0733 | 20.5198 | 16.7364 | 12.8401

## Qc, S8
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -12.8438 | -13.9594 | -15.0362 | -14.9267 | -15.4498 | -13.7533 | -10.2419 | -4.2158 | -1.2415 | -0.19421 | -1.7435 | -1.2818 | -1.7742 | -1.7898 | -4.5246 | -6.5161 | -5.7949 | -1.9781 | -2.8774 | -3.6171 | -5.6818 | -7.3753 | -9.895 | -11.1377
2 | 14.5512 | 18.0248 | 18.0248 | 18.0248 | 18.0248 | 14.6047 | 6.6243 | 0.85281 | -4.9899 | -4.9899 | -0.42974 | -5.2037 | -5.2037 | -4.028 | -0.50099 | 3.026 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 8.7619 | 13.3934 | 13.3934
3 | 9.8737 | 7.6163 | 6.52 | 6.3802 | 7.2515 | 9.0037 | 13.9694 | 17.0539 | 19.7034 | 21.697 | 21.8802 | 21.4878 | 21.5793 | 21.3591 | 19.2684 | 18.3067 | 18.8926 | 25.7497 | 25.7124 | 24.9277 | 23.0733 | 20.5198 | 16.7364 | 12.8401

## Qc, S9
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | -12.8438 | -13.9594 | -15.0362 | -14.9267 | -15.4498 | -13.7533 | -10.2419 | -4.2158 | -1.2415 | -0.19421 | -1.7435 | -1.2818 | -1.7742 | -1.7898 | -4.5246 | -6.5161 | -5.7949 | -1.9781 | -2.8774 | -3.6171 | -5.6818 | -7.3753 | -9.895 | -11.1377
2 | 14.5512 | 18.0248 | 18.0248 | 18.0248 | 18.0248 | 14.6047 | 6.6243 | 0.85281 | -4.9899 | -4.9899 | -0.42974 | -5.2037 | -5.2037 | -4.028 | -0.50099 | 3.026 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 8.7619 | 13.3934 | 13.3934
3 | 9.8737 | 7.6163 | 6.52 | 6.3802 | 7.2515 | 9.0037 | 13.9694 | 17.0539 | 19.7034 | 21.697 | 21.8802 | 21.4878 | 21.5793 | 21.3591 | 19.2684 | 18.3067 | 18.8926 | 25.7497 | 25.7124 | 24.9277 | 23.0733 | 20.5198 | 16.7364 | 12.8401

## UpFlex
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1788 | 2.3986 | 3.1219 | 3.5792 | 4.2083 | 4.9192 | 4.385 | 6.2689 | 5.751 | 6.4954 | 6.6756 | 6.1921 | 5.8414 | 5.3778 | 4.9536 | 4.4582 | 4.4118 | 3.4955 | 2.8921 | 3.4318 | 3.4967 | 3.996 | 1.9403 | 1.8629
2 | 2.1788 | 2.3986 | 3.1219 | 3.5792 | 4.2083 | 4.9192 | 4.385 | 6.2689 | 5.751 | 6.4954 | 6.6756 | 6.1921 | 5.8414 | 5.3778 | 4.9536 | 4.4582 | 4.4118 | 3.4955 | 2.8921 | 3.4318 | 3.4967 | 3.996 | 1.9403 | 1.8629
3 | 2.1788 | 2.3986 | 3.1219 | 3.5792 | 4.2083 | 4.9192 | 4.385 | 6.2689 | 5.751 | 6.4954 | 6.6756 | 6.1921 | 5.8414 | 5.3778 | 4.9536 | 4.4582 | 4.4118 | 3.4955 | 2.8921 | 3.4318 | 3.4967 | 3.996 | 1.9403 | 1.8629

## DownFlex
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0404 | 6.3925 | 6.7503 | 7.0571 | 7.1372 | 7.4659 | 7.4278 | 7.021 | 6.3613 | 9.3414 | 9.1222 | 8.3999 | 8.1958 | 8.2295 | 7.8396 | 7.1862 | 6.4584 | 6.2268 | 3.9141 | 4.1858 | 4.5764 | 4.6856 | 4.8868 | 5.3941
2 | 6.0404 | 6.3925 | 6.7503 | 7.0571 | 7.1372 | 7.4659 | 7.4278 | 7.021 | 6.3613 | 9.3414 | 9.1222 | 8.3999 | 8.1958 | 8.2295 | 7.8396 | 7.1862 | 6.4584 | 6.2268 | 3.9141 | 4.1858 | 4.5764 | 4.6856 | 4.8868 | 5.3941
3 | 6.0404 | 6.3925 | 6.7503 | 7.0571 | 7.1372 | 7.4659 | 7.4278 | 7.021 | 6.3613 | 9.3414 | 9.1222 | 8.3999 | 8.1958 | 8.2295 | 7.8396 | 7.1862 | 6.4584 | 6.2268 | 3.9141 | 4.1858 | 4.5764 | 4.6856 | 4.8868 | 5.3941

## Pg, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43.3721 | 46.664 | 46.4231 | 46.5195 | 48.1574 | 50.839 | 54.163 | 54.2593 | 53.7776 | 50.4697 | 44.0145 | 40.4978 | 38.9081 | 36.2585 | 33.1433 | 33.4324 | 34.6849 | 39.9679 | 43.2758 | 44.3517 | 42.8904 | 40.562 | 40.9956 | 42.6817
5 | 54.2152 | 58.33 | 58.0289 | 58.1493 | 60.1967 | 63.5488 | 67.7037 | 67.8242 | 67.222 | 63.0871 | 55.0181 | 50.6222 | 48.6351 | 45.3232 | 41.4291 | 41.7904 | 43.3561 | 49.9599 | 54.0947 | 55.4396 | 53.613 | 50.7025 | 51.2445 | 53.3521
6 | 67.769 | 72.9125 | 72.5361 | 72.6867 | 75.2459 | 79.436 | 84.6297 | 84.7802 | 84.0275 | 78.8589 | 68.7726 | 63.2778 | 60.7939 | 56.654 | 51.7864 | 52.2381 | 54.1951 | 62.4498 | 67.6184 | 69.2995 | 67.0163 | 63.3782 | 64.0556 | 66.6901
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066338 | 7.7616 | 32.771 | 57.6478 | 68.5936 | 66.0064 | 66.5371 | 62.8222 | 47.0337 | 17.7123 | 0.79606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 8.8704 | 37.4526 | 65.8832 | 78.3927 | 75.4359 | 76.0425 | 71.7968 | 53.7528 | 20.2426 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094769 | 11.0879 | 46.8158 | 82.3541 | 97.9909 | 94.2949 | 95.0531 | 89.746 | 67.1911 | 25.3033 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 41.9751 | 42.6174 | 42.7619 | 39.1008 | 40.3533 | 42.6014 | 43.613 | 41.5415 | 39.5343 | 37.2381 | 34.99 | 33.063 | 30.4777 | 23.605 | 23.0911 | 23.4926 | 29.8033 | 34.9257 | 37.2059 | 38.8599 | 40.1606 | 41.6861 | 40.8992 | 39.7912
5 | 52.4689 | 53.2718 | 53.4524 | 48.876 | 50.4416 | 53.2517 | 54.5163 | 51.9269 | 49.4179 | 46.5476 | 43.7375 | 41.3288 | 38.0971 | 29.5062 | 28.8639 | 29.3657 | 37.2541 | 43.6572 | 46.5074 | 48.5749 | 50.2007 | 52.1076 | 51.124 | 49.7391
6 | 65.5861 | 66.5897 | 66.8155 | 61.0949 | 63.052 | 66.5646 | 68.1453 | 64.9087 | 61.7724 | 58.1845 | 54.6718 | 51.661 | 47.6214 | 36.8828 | 36.0799 | 36.7071 | 46.5676 | 54.5715 | 58.1343 | 60.7186 | 62.7509 | 65.1345 | 63.9051 | 62.1738
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13268 | 11.3438 | 39.0068 | 59.9033 | 59.439 | 66.0728 | 64.6133 | 54.6626 | 35.1592 | 11.2111 | 0.66338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | 12.9644 | 44.5792 | 68.461 | 67.9303 | 75.5118 | 73.8438 | 62.4716 | 40.182 | 12.8127 | 0.75815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18954 | 16.2055 | 55.724 | 85.5762 | 84.9128 | 94.3897 | 92.3048 | 78.0895 | 50.2274 | 16.0159 | 0.94769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 40.1927 | 40.0161 | 39.0044 | 39.9679 | 38.8438 | 38.6351 | 40.0321 | 37.6234 | 34.6367 | 32.4368 | 29.3376 | 25.275 | 22.786 | 22.6415 | 25.6925 | 26.5917 | 29.4018 | 34.0747 | 37.0614 | 39.2774 | 39.5986 | 36.4994 | 33.6572 | 32.3244
5 | 50.2409 | 50.0201 | 48.7555 | 49.9599 | 48.5548 | 48.2939 | 50.0401 | 47.0293 | 43.2959 | 40.546 | 36.672 | 31.5937 | 28.4825 | 28.3019 | 32.1156 | 33.2397 | 36.7523 | 42.5933 | 46.3268 | 49.0967 | 49.4982 | 45.6242 | 42.0715 | 40.4055
6 | 62.8011 | 62.5251 | 60.9444 | 62.4498 | 60.6935 | 60.3673 | 62.5502 | 58.7866 | 54.1198 | 50.6825 | 45.84 | 39.4922 | 35.6032 | 35.3774 | 40.1445 | 41.5496 | 45.9404 | 53.2417 | 57.9085 | 61.3709 | 61.8727 | 57.0303 | 52.5893 | 50.5068
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066338 | 5.9041 | 25.3412 | 41.793 | 47.4981 | 45.3753 | 46.2377 | 50.019 | 45.5743 | 20.7638 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 6.7475 | 28.9613 | 47.7635 | 54.2835 | 51.8575 | 52.8431 | 57.1645 | 52.0849 | 23.7301 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094769 | 8.4344 | 36.2017 | 59.7043 | 67.8544 | 64.8218 | 66.0538 | 71.4556 | 65.1061 | 29.6626 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43.3721 | 46.664 | 46.4231 | 46.5195 | 48.1574 | 50.839 | 54.163 | 54.2593 | 53.7776 | 50.4697 | 44.0145 | 40.4978 | 38.9081 | 36.2585 | 33.1433 | 33.4324 | 34.6849 | 39.9679 | 43.2758 | 44.3517 | 42.8904 | 40.562 | 40.9956 | 42.6817
5 | 54.2152 | 58.33 | 58.0289 | 58.1493 | 60.1967 | 63.5488 | 67.7037 | 67.8242 | 67.222 | 63.0871 | 55.0181 | 50.6222 | 48.6351 | 45.3232 | 41.4291 | 41.7904 | 43.3561 | 49.9599 | 54.0947 | 55.4396 | 53.613 | 50.7025 | 51.2445 | 53.3521
6 | 67.769 | 72.9125 | 72.5361 | 72.6867 | 75.2459 | 79.436 | 84.6297 | 84.7802 | 84.0275 | 78.8589 | 68.7726 | 63.2778 | 60.7939 | 56.654 | 51.7864 | 52.2381 | 54.1951 | 62.4498 | 67.6184 | 69.2995 | 67.0163 | 63.3782 | 64.0556 | 66.6901
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066338 | 7.7616 | 32.771 | 57.6478 | 68.5936 | 66.0064 | 66.5371 | 62.8222 | 47.0337 | 17.7123 | 0.79606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 8.8704 | 37.4526 | 65.8832 | 78.3927 | 75.4359 | 76.0425 | 71.7968 | 53.7528 | 20.2426 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094769 | 11.0879 | 46.8158 | 82.3541 | 97.9909 | 94.2949 | 95.0531 | 89.746 | 67.1911 | 25.3033 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 41.9751 | 42.6174 | 42.7619 | 39.1008 | 40.3533 | 42.6014 | 43.613 | 41.5415 | 39.5343 | 37.2381 | 34.99 | 33.063 | 30.4777 | 23.605 | 23.0911 | 23.4926 | 29.8033 | 34.9257 | 37.2059 | 38.8599 | 40.1606 | 41.6861 | 40.8992 | 39.7912
5 | 52.4689 | 53.2718 | 53.4524 | 48.876 | 50.4416 | 53.2517 | 54.5163 | 51.9269 | 49.4179 | 46.5476 | 43.7375 | 41.3288 | 38.0971 | 29.5062 | 28.8639 | 29.3657 | 37.2541 | 43.6572 | 46.5074 | 48.5749 | 50.2007 | 52.1076 | 51.124 | 49.7391
6 | 65.5861 | 66.5897 | 66.8155 | 61.0949 | 63.052 | 66.5646 | 68.1453 | 64.9087 | 61.7724 | 58.1845 | 54.6718 | 51.661 | 47.6214 | 36.8828 | 36.0799 | 36.7071 | 46.5676 | 54.5715 | 58.1343 | 60.7186 | 62.7509 | 65.1345 | 63.9051 | 62.1738
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13268 | 11.3438 | 39.0068 | 59.9033 | 59.439 | 66.0728 | 64.6133 | 54.6626 | 35.1592 | 11.2111 | 0.66338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | 12.9644 | 44.5792 | 68.461 | 67.9303 | 75.5118 | 73.8438 | 62.4716 | 40.182 | 12.8127 | 0.75815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18954 | 16.2055 | 55.724 | 85.5762 | 84.9128 | 94.3897 | 92.3048 | 78.0895 | 50.2274 | 16.0159 | 0.94769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 40.1927 | 40.0161 | 39.0044 | 39.9679 | 38.8438 | 38.6351 | 40.0321 | 37.6234 | 34.6367 | 32.4368 | 29.3376 | 25.275 | 22.786 | 22.6415 | 25.6925 | 26.5917 | 29.4018 | 34.0747 | 37.0614 | 39.2774 | 39.5986 | 36.4994 | 33.6572 | 32.3244
5 | 50.2409 | 50.0201 | 48.7555 | 49.9599 | 48.5548 | 48.2939 | 50.0401 | 47.0293 | 43.2959 | 40.546 | 36.672 | 31.5937 | 28.4825 | 28.3019 | 32.1156 | 33.2397 | 36.7523 | 42.5933 | 46.3268 | 49.0967 | 49.4982 | 45.6242 | 42.0715 | 40.4055
6 | 62.8011 | 62.5251 | 60.9444 | 62.4498 | 60.6935 | 60.3673 | 62.5502 | 58.7866 | 54.1198 | 50.6825 | 45.84 | 39.4922 | 35.6032 | 35.3774 | 40.1445 | 41.5496 | 45.9404 | 53.2417 | 57.9085 | 61.3709 | 61.8727 | 57.0303 | 52.5893 | 50.5068
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066338 | 5.9041 | 25.3412 | 41.793 | 47.4981 | 45.3753 | 46.2377 | 50.019 | 45.5743 | 20.7638 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 6.7475 | 28.9613 | 47.7635 | 54.2835 | 51.8575 | 52.8431 | 57.1645 | 52.0849 | 23.7301 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094769 | 8.4344 | 36.2017 | 59.7043 | 67.8544 | 64.8218 | 66.0538 | 71.4556 | 65.1061 | 29.6626 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43.3721 | 46.664 | 46.4231 | 46.5195 | 48.1574 | 50.839 | 54.163 | 54.2593 | 53.7776 | 50.4697 | 44.0145 | 40.4978 | 38.9081 | 36.2585 | 33.1433 | 33.4324 | 34.6849 | 39.9679 | 43.2758 | 44.3517 | 42.8904 | 40.562 | 40.9956 | 42.6817
5 | 54.2152 | 58.33 | 58.0289 | 58.1493 | 60.1967 | 63.5488 | 67.7037 | 67.8242 | 67.222 | 63.0871 | 55.0181 | 50.6222 | 48.6351 | 45.3232 | 41.4291 | 41.7904 | 43.3561 | 49.9599 | 54.0947 | 55.4396 | 53.613 | 50.7025 | 51.2445 | 53.3521
6 | 67.769 | 72.9125 | 72.5361 | 72.6867 | 75.2459 | 79.436 | 84.6297 | 84.7802 | 84.0275 | 78.8589 | 68.7726 | 63.2778 | 60.7939 | 56.654 | 51.7864 | 52.2381 | 54.1951 | 62.4498 | 67.6184 | 69.2995 | 67.0163 | 63.3782 | 64.0556 | 66.6901
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066338 | 7.7616 | 32.771 | 57.6478 | 68.5936 | 66.0064 | 66.5371 | 62.8222 | 47.0337 | 17.7123 | 0.79606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 8.8704 | 37.4526 | 65.8832 | 78.3927 | 75.4359 | 76.0425 | 71.7968 | 53.7528 | 20.2426 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094769 | 11.0879 | 46.8158 | 82.3541 | 97.9909 | 94.2949 | 95.0531 | 89.746 | 67.1911 | 25.3033 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 41.9751 | 42.6174 | 42.7619 | 39.1008 | 40.3533 | 42.6014 | 43.613 | 41.5415 | 39.5343 | 37.2381 | 34.99 | 33.063 | 30.4777 | 23.605 | 23.0911 | 23.4926 | 29.8033 | 34.9257 | 37.2059 | 38.8599 | 40.1606 | 41.6861 | 40.8992 | 39.7912
5 | 52.4689 | 53.2718 | 53.4524 | 48.876 | 50.4416 | 53.2517 | 54.5163 | 51.9269 | 49.4179 | 46.5476 | 43.7375 | 41.3288 | 38.0971 | 29.5062 | 28.8639 | 29.3657 | 37.2541 | 43.6572 | 46.5074 | 48.5749 | 50.2007 | 52.1076 | 51.124 | 49.7391
6 | 65.5861 | 66.5897 | 66.8155 | 61.0949 | 63.052 | 66.5646 | 68.1453 | 64.9087 | 61.7724 | 58.1845 | 54.6718 | 51.661 | 47.6214 | 36.8828 | 36.0799 | 36.7071 | 46.5676 | 54.5715 | 58.1343 | 60.7186 | 62.7509 | 65.1345 | 63.9051 | 62.1738
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13268 | 11.3438 | 39.0068 | 59.9033 | 59.439 | 66.0728 | 64.6133 | 54.6626 | 35.1592 | 11.2111 | 0.66338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | 12.9644 | 44.5792 | 68.461 | 67.9303 | 75.5118 | 73.8438 | 62.4716 | 40.182 | 12.8127 | 0.75815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18954 | 16.2055 | 55.724 | 85.5762 | 84.9128 | 94.3897 | 92.3048 | 78.0895 | 50.2274 | 16.0159 | 0.94769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 40.1927 | 40.0161 | 39.0044 | 39.9679 | 38.8438 | 38.6351 | 40.0321 | 37.6234 | 34.6367 | 32.4368 | 29.3376 | 25.275 | 22.786 | 22.6415 | 25.6925 | 26.5917 | 29.4018 | 34.0747 | 37.0614 | 39.2774 | 39.5986 | 36.4994 | 33.6572 | 32.3244
5 | 50.2409 | 50.0201 | 48.7555 | 49.9599 | 48.5548 | 48.2939 | 50.0401 | 47.0293 | 43.2959 | 40.546 | 36.672 | 31.5937 | 28.4825 | 28.3019 | 32.1156 | 33.2397 | 36.7523 | 42.5933 | 46.3268 | 49.0967 | 49.4982 | 45.6242 | 42.0715 | 40.4055
6 | 62.8011 | 62.5251 | 60.9444 | 62.4498 | 60.6935 | 60.3673 | 62.5502 | 58.7866 | 54.1198 | 50.6825 | 45.84 | 39.4922 | 35.6032 | 35.3774 | 40.1445 | 41.5496 | 45.9404 | 53.2417 | 57.9085 | 61.3709 | 61.8727 | 57.0303 | 52.5893 | 50.5068
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066338 | 5.9041 | 25.3412 | 41.793 | 47.4981 | 45.3753 | 46.2377 | 50.019 | 45.5743 | 20.7638 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 6.7475 | 28.9613 | 47.7635 | 54.2835 | 51.8575 | 52.8431 | 57.1645 | 52.0849 | 23.7301 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094769 | 8.4344 | 36.2017 | 59.7043 | 67.8544 | 64.8218 | 66.0538 | 71.4556 | 65.1061 | 29.6626 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S4
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S5
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S6
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S7
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S8
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, S9
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1